《建筑给排水工程》教学大纲

课程编码：1812150603

课程名称：建筑给排水工程

学时/学分：48/3

关联课程：流体力学、流体输配管网、建筑消防工程

适用专业：建筑环境与能源应用工程

开课教研室：建筑环境与能源应用工程

课程类别与性质：专业课、必修

一、课时分配与考核权重

按照学校的整体要求，基于对教学目标及基本知识、基本技能、基本素养的分析，本课程的内容依据高等学校土木工程专业教育的培养目标以及毕业生基本要求和培养方案，选定绪论、建筑生活给水系统、建筑排水等8部分内容，共48学时，3学分。要求教师在授课过程中围绕课内教与学、课外导与做、线上线下紧密结合等环节，推进考评方式改革，重视过程性评价，突出基于能力的非标准化答案考试。基于该教学考核评价思路，本课程主要以认知报告、课后习题、期末考试等方式对学生进行考核评价，其中认知报告、课后习题等过程性评价占评价权重的60%，期末考试占评价权重的40%。

课时分配与考核权重一览表

| 序号 | 章节 | 课时数 | 评价方法及考核权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论 | 2 | 1、本部分内容以认知报告的方式进行考核,考核权重为2% 2、本部分内容包括3个主要内容，4个知识点。 |
| 2 | 第一章建筑生活给水系统 | 12 | 1、本部分内容以课后习题的方式进行考核，考核权重为17%。 2、本部分内容包括6个主要内容，16个知识点。 |
| 3 | 第二章建筑排水 | 10 | 1、本部分内容以课后习题的方式进行考核，考核权重为13%。 2、本部分内容包括8个主要内容，13个知识点。 |
| 4 | 第三章建筑消防系统 | 8 | 1、本部分内容以课后习题的方式进行考核，考核权重为9%。 2、本部分内容包括6个主要内容，17个知识点。 |
| 5 | 第四章居住小区给水排水与中水 | 4 | 1、本部分内容以课后习题的方式进行考核，考核权重为6%。 2、本部分内容包括2个主要内容，6个知识点。 |
| 6 | 第五章建筑内部热水供应系统 | 6 | 1、本部分内容以课后习题的方式进行考核，考核权重为7%。 2、本部分内容包括6个主要内容，8个知识点。 |
| 7 | 第六章专用建、构筑物给水排水设计简介 | 3 | 1、本部分内容以课后习题的方式进行考核，考核权重为4%。 2、本部分内容包括3个主要内容，7个知识点。 |
| 8 | 第七章建筑给水排水工程设计程序、管线综合、节水节能及验收 | 3 | 1、本部分内容以课后习题的方式进行考核，考核权重为2%。 2、本部分内容包括4个主要内容，8个知识点。 |
| 9 | 期末考试 |  | 40% |
| 合计 |  | 48 | 100% |

二、课程资源库

- 参考书：

（1）中国建筑设计研究院.《建筑给水排水设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社.2008.

（2）核工业第二研究设计院.《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》.中国建筑工业出版社.2001.

（3）姜文源.《水工业工程设计手册-建筑和小区给水排水》 .中国建筑工业出版社.2000.

（4）严煦世，刘遂庆.《给水排水管网系统》. 中国建筑工业出版社.2002.

（5）姜湘山.《建筑给水排水设计要点》. 机械工业出版社.2014.

（6）宋光积.《典型火灾案例选编》. 中国劳动社会保障出版社.2006.

- 期刊：

《中国给水排水》《建筑给水排水》《给水排水》《给排水E期刊》《工业用水与废水》《土木工程学报》《建筑节能》《城市建筑》《national standard plumbing code》《Trans Tech》

- 网络资源：

(1)张大明.建筑给水排水视频教程.西南大学

(2)付宏涛.建筑设备视频教程.西北工业大学

(3)高乃云.建筑给水排水视频教程.同济大学

(4)建筑给排水设计基础入门培训 筑龙教育.给水排水

(5)银符考试题库.新乡学院，党政机构，图书馆，电子资源，教辅资源库，银符考试题库.

三、教学内容及教学基本要求

第1—2学时

绪 论

1.课前准备

(1)熟悉课程教学大纲，对课程的讲授内容和方式有较好的理解；

(2)充分利用各类教学资源加强课程的网络资源库建设；

(3)充分理解讲义内容，把握和完成知识由一种书本贮存状态到教师传输状态再到学生头脑中的贮存形式的这两次转化；

(4)查询、收集本学科相关的前沿技术及其在实际项目中的运用案例；

(5)整理好课程教学中用到的模型、教具以及实验室用品等；

(6)外部联系，课程教学活动中需要前去参观考察的项目的前期联络。

1.1课程属性与教学目标分析

建筑给排水工程是建筑环境与能源应用工程专业的一门专业课。通过本课程学习，使学生初步具备建筑给水与排水工程的设计能力。熟悉建筑给水与排水系统中常用的卫生器具与设备；熟悉建筑给水与排水系统布置方法；掌握给水管网和排水管网水力计算方法；了解雨水排放的方式与计算；了解建筑中水工程的基本概念和相关处理处理工艺原理；了解建筑热水供应系统，掌握热水供应相关计算内容与方法；了解水景与游泳池系统；熟悉高层建筑给排水特点。

1.2学习对象分析

(1)在知识基础方面，作为大三的学生，已经具备了一定的专业基础知识，但对于精确概念及术语的理解还不够，应加强该方面的强化与训练；

(2)在课程的讲授过程中应区分主修专业和辅修专业，主修专业应重点强化理论知识的理解与应用，辅修专业主要讲解类型的确定及处理问题的方法；

(3)在认知能力方面，学生思维活动依赖具体的事物和经验的支持，缺乏抽象性，但易于接受新知识并善于发问，有较强的求知欲望，因此要引导学生如何快速准确利用网络资源寻求解决问题的途径；

(4)学生学习的动机主要取决于对课程内容感兴趣的程度以及对老师的喜爱程度，这就要求教师在课堂上首先要有激情，其次要在准确把握课程知识点的同时增加课堂的趣味性，适当插入任务模块，引入实际案例，加强角色训练，通过课程彰显自身业务素质并对学生进行积极的引导。

1.3教学方案设计：

- 本次课程的重点和难点：建筑给排水工程的组成、分类、设计、安装；

- 教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

- 教学过程主要以周边建筑物为例进行实例讲解；

- 通过课堂提问、课程论文来检查教学目标的完成情况。

2.课内教学

2.1教学内容：

主要教学内容有：

（1）建筑给排水的地位及作用

（2）我国建筑给排水的发展过程

（3）建筑给排水工程体系的组成

对于基本概念性的问题如建筑给排水工程课程概述以讲授为主，对于基本技能方面的如建筑的发展可以通过学生讨论的方式将周边建筑进行分析，要求学生达到举一反三的目的。

主要包含的知识点有：(1)给水工程；(2)排水工程；(3)中水工程；(4) 我国建筑给排水的发展过程。

2.2 教学方法：

讲授+启发式+讨论式

2.3 课内小结：

归纳总结建筑给排水的地位及作用；我国建筑给排水的发展过程；建筑给排水工程体系的组成；掌握学习专业课的方法和要求。

3.课后巩固与拓展

(1)观察学校及周边的所有建筑给排水系统并将其进行分类；

(2)将绪论中的知识点自己编成测试题，记在笔记本中；

(3)回顾过去见到过的建筑给排水系统，下节课介绍给大家；

(4)阅读百度文库《建筑给排水的现状及发展现状》；

(5)预习下节课的主要内容：给水系统的分类、组成、给水方式、系统选择、管道布置和敷设、增压设备、给水管道设计计算。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为1%，兼顾过程性评价，占2%，过程性评价的方式为提交认知报告，要求学生提交一篇不少于1000字的报告，主题为通过对中国建筑的发展史总结建筑给排水发展变化。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 认知报告 | 2% | 要求学生课后结合课堂内容与课外读书完成，时间为6天内。 |
| 期末考试 | 1% |  |
| 合计 | 3% |  |

第3—4学时

第一章   建筑生活给水系统

第一节  建筑给水系统的分类与生活给水系统的组成

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：对身边建筑给排水的分类，主要从不同建筑类型内给排水系统方面进行提问检查。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：建筑给水系统的组成；管道系统的附件；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以新乡学院教学楼、宿舍楼等建筑为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：你住的宿舍楼内给水系统管道如何布置?等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）建筑给水系统的分类

（2）建筑生活给水系统的组成

（3）管道附件

（4）给水管材

对于基本概念性的问题如建筑给水系统的分类、建筑生活给水系统的组成、增压设备、最高日用水量与最大小时用水量等以讲授为主，建议借助建筑实体讲清楚建筑给水系统组成；对于基本技能方面的如设计秒流量、引入管设计流量与水表选型、建筑生活给水管道水力计算可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)建筑给水系统的分类；(2)建筑生活给水系统的组成；(3)管道附件；(4)给水管材。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见建筑生活给水系统的分类、组成等；通过对实际案例的给水系统分类、组成分析不同建筑给水组成的差异，并提出管道选材和管道附件分类基本原则。明确要求学生识记建筑生活给水系统的分类、组成。提出本次课的考察重点是给水系统的分类、组成，明确考核方式为问答，同时反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题；

(2)补充拓展习题集建筑给水系统部分习题；

(3)学生观察本教学楼，试画出主要给水系统管道和附件；

(4) 阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P1-56  1建筑给水；

(5)预习下节课的主要内容：建筑生活给水方式与系统选择。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为3%，兼顾过程性评价，占2%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 3% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 5% |  |

第5—6学时

第一章   建筑生活给水系统

第二节  建筑生活给水方式与系统选择

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：对身边建筑给排水的分类，主要从建筑给水系统组成方面进行提问检查。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：建筑生活给水系统的给水方式；建筑给水的选择原则；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以新乡学院教学楼、宿舍楼等建筑为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：你住的宿舍楼内给水系统组成部分包括哪些?等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）建筑生活给水方式

（2）建筑生活给水系统选择

对于基本概念性的问题如建筑给水方式等以讲授为主，建议借助建筑实体讲清楚建筑给水方式；对于给水系统选择原则可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)给水方式；(2)建筑生活给水系统选择原则。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见建筑生活给水方式等；通过对实际案例的给水方式选型，分析不同建筑给水方式差异，并强调各自的优缺点和使用条件。明确要求学生识记建筑生活给水方式；领会影响建筑给水系统给水方式的设计原则。提出本次课的考察重点是给水方式，明确考核方式的选型，同时反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题、计算题；

(2)补充拓展习题集建筑给水系统部分习题；

(3)学生观察本教学楼，试画出主要给水系统管道和附件；

(4) 阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P1-56  1建筑给水；

(5)预习下节课的主要内容：建筑生活给水管道的布置与敷设。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为2%，兼顾过程性评价，占2%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 2% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第7—8学时

第一章   建筑生活给水系统

第三节  建筑生活给水管道的布置与敷设

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：对身边建筑管道敷设情况进行提问检查。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：建筑生活给水管道的布置原则；管道敷设的要求和做法；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以新乡学院教学楼、宿舍楼等建筑为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：请说下教学楼内卫生间能看到的给水管道吗？  在教室里见过给水管道吗？等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）建筑生活给水管道的布置原则

（2）管道敷设

（3）管道的防护

对于基本概念性的问题如建筑生活给水管道的布置原则等以讲授为主，建议借助建筑实体讲清楚管道敷设；对于基本技能方面的如管道防护可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)建筑生活给水管道的布置原则；(2)管道敷设；(3)管道的防护。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见建筑生活给水管道的布置原则等；通过对实际案例明确管道敷设的要求，分析不同暗装敷设的方法，并提出管道防护方法。明确要求学生识记管道的布置原则；领会管道敷设方式。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题、计算题；

(2)补充拓展习题集建筑给水系统部分习题；

(3)学生观察本教学楼，试画出主要给水系统管道和附件；

(4) 阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P1-56  1建筑给水；

(5)预习下节课的主要内容：贮水和加压设备。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为2%，兼顾过程性评价，占3%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 3% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 5% |  |

第9—10学时

第一章   建筑生活给水系统

第四节  贮水和加压设备

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：对身边建筑给水系统，主要从大家看见过水泵水箱等方面进行提问检查。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：水箱的容积高度，水泵的设置和布置；气压罐总容积的计算；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以新乡学院教学楼、宿舍楼等建筑为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：建筑给水系统增压设备都有哪些？等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）贮水设备——贮水池、水箱

（2）加压设备——水泵

（3）气压给水装置

对于基本概念性的问题如增压设备的种类、工作原理、结构组成、选型参数等以讲授为主，建议借助增加设备实体讲清楚设备的作用、原理、选型；对于水泵选型、水池容积、水箱容积、气压罐容积的计算通过例题讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)贮水设备——贮水池、水箱；(2)加压设备——水泵；(3)气压给水装置。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见建筑生活给水系统增压设备等；通过对水池、水箱、水泵选型要求，分析差异，并提出设置增压设备的基本原则；通过增压设备的容积等参数的计算选出合适的增压设备。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题、计算题；

(2)补充拓展习题集建筑给水系统部分习题；

(3)学生观察本教学楼，试画出主要给水系统管道和附件；

(4) 阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P1-56  1建筑给水；

(5)预习下节课的主要内容：建筑生活给水管道设计计算。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为2%，兼顾过程性评价，占3%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 3% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 5% |  |

第11—12学时

第一章   建筑生活给水系统

第五节  建筑生活给水管道设计计算

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：对身边建筑的分类，主要从不同建筑类型内卫生设备布置种类和数量进行提问检查。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：不同建筑类型设计秒流量的计算方法；建筑生活给水管道水力计算步骤和方法；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以新乡学院教学楼、宿舍楼等建筑为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：管道管径是多少？如何确定？等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）最高日用水量与最大小时用水量

（2）设计秒流量

（3）引入管设计流量与水表选型

（4）建筑生活给水管道水力计算

对于基本概念性的问题如建筑给水系统的分类、建筑生活给水系统的组成、增压设备、最高日用水量与最大小时用水量等以讲授为主，建议借助建筑实体讲清楚建筑给水系统组成；对于基本技能方面的如设计秒流量、引入管设计流量与水表选型、建筑生活给水管道水力计算可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)最高日用水量与最大小时用水量；(2)设计秒流量；(3)引入管设计流量与水表选型；(4)建筑生活给水管道水力计算。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见建筑生活给水系统设计秒流量的3种计算方法等；通过对建筑分类不同，有不同的计算方法，并提出计算依据；通过给水系统水力计算，明确要求学生识记给水定额、给水当量如何确定及查表；领会设计秒流量的计算方法对管道配管的重要性。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题、计算题；

(2)补充拓展习题集建筑给水系统部分习题；

(3)学生观察本教学楼，试画出主要给水系统图；

(4) 阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P1-56  1建筑给水；

(5)预习下节课的主要内容：给水水质的二次污染与防护。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为2%，兼顾过程性评价，占3%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 3% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 5% |  |

第13—14学时

第一章   建筑生活给水系统

第六节  给水水质的二次污染与防护

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：对身边建筑给排水的分类，主要从给水水质变化方面进行提问检查。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：造成水质二次污染的原因；防止水质二次污染的方法；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以新乡学院教学楼、宿舍楼等建筑为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：日常生活用水碰到自来水有奇怪的味道吗?等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）给水水质的二次污染原因

（2）保护城市给水水源不被污染

（3）防止倒流污染

（4）合理设计生活饮用水池（箱）

（5）本章习题

对于基本概念性的问题如给水水质的二次污染原因等以讲授为主；对于基本技能方面的如防止倒流污染可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)给水水质的二次污染原因；(2)保护城市给水水源不被污染；(3)防止倒流污染；(4)合理设计生活饮用水池（箱）；(5)本章习题。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结给水水质防污染的方法等；通过对实际案例对防倒流污染的措施、合理设计水池水箱的方法，提出防污染的重要性；明确要求学生识记防倒流污染的措施；领会其重要性。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题、计算题；

(2)补充拓展习题集建筑给水系统部分习题；

(3)学生观察本教学楼，绘出防倒流污染的措施；

(4) 阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P1-56  1建筑给水；

(5)预习下节课的主要内容：建筑排水。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为2%，兼顾过程性评价，占2%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 2% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第15—24学时

第二章   建筑排水

第一节  建筑排水系统分类、组成及选择  第二节  卫生器具、管道材料及附件

第三节  排水管道系统中水气流动规律  第四节  通气管

- 排水管道布置与敷设的基本要求

第六节  排水管道设计流量及水力计算

第七节  废水提升及局部污水处理   第八节  屋面雨水排水系统设计及计算

1.课前准备

（1）加强课程的网络资源库建设；

（2）熟悉课程的讲授内容和方式；

（3）收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：对身边建筑排水的分类，主要从不同建筑类型内排水系统方面进行提问检查。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：排水系统的分类、组成及选择；排水系统的设计流量及水力计算；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以新乡学院教学楼、宿舍楼等建筑为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：你住的宿舍楼内排水系统管道如何布置?等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）建筑排水系统分类、组成及选择

（2）卫生器具、管道材料及附件

（3）排水管道系统中水气流动规律

（4）通气管

（5）排水管道布置与敷设的基本要求

（6）排水管道设计流量及水力计算

（7）污废水提升及局部污水处理

（8）屋面雨水排水系统设计及计算

对于基本概念性的问题如建筑给排水系统的分类、排水系统的组成、室内排水体制及排放条件、排水管道中水气流动的物理现象、排水定额及卫生器具排水当量、污废水提升及局部污水处理等以讲授为主，建议借助建筑实体讲清楚建筑排水系统组成；对于基本技能方面的如排水设计秒流量、通气管、建筑排水管道水力计算、排水管道布置时敷设可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)排水系统的分类；(2)排水系统的组成；(3)排水系统的选择；(4)卫生器具；(5)排水管材；(6)排水附件；(7)排水管道系统中水气流动规律；(8)通气管；(9)排水管道布置与敷设的基本要求；(10)排水管道设计流量及水力计算；(11)污废水提升；(12)局部污水处理；（13）屋面雨水排水系统。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见建筑排水系统的分类、组成等；通过对实际案例的排水系统水力计算对排水横支管、立管、排出管等的水力计算，分析不同建筑排水方式差异，并提出设置通气管的基本原则；通过排水系统图掌握管网和设备在建筑空间的布置和走向，明确要求学生识记建筑排水系统的分类、组成布置原则；领会影响建筑排水系统排水方式的设计原则。提出本次课的考察重点是排水系统的分类、组成、排水方式、排水管道设计计算，明确考核方式为计算和选型，同时反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题、计算题；

(2)补充拓展习题集建筑给水系统部分习题；

(3)学生观察本教学楼，试画出主要排水系统管道和附件；

(4) 阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P407-488 4建筑排水；

(5)预习下节课的主要内容，浏览关于基础的相关视频。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为9%，兼顾过程性评价，占13%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 13% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 9% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 22% |  |

第25—32学时

第三章   建筑消防系统

第一节  火灾基本知识和灭火设施  第二节  消火栓给水系统的分类与组成

第三节  室内消火栓系统给水方式  第四节  消火栓给水系统的设计计算

第五节  自动喷水灭火系统的类型与组成

1.课前准备

（1）加强课程的网络资源库建设；

（2）熟悉课程的讲授内容和方式；

（3）收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：对身边建筑消防设备的种类，主要从不同建筑类型内消防系统方面进行提问检查。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：灭火系统的分类、组成；消火栓系统的设计计算；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以新乡学院教学楼、宿舍楼，宝龙等建筑为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：你住的宿舍楼内排水系统管道如何布置?等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）火灾基本知识和灭火设施

（2）消火栓给水系统的分类与组成

（3）室内消火栓系统给水方式

（4）消火栓给水系统的设计计算

（5）自动喷水灭火系统的类型与组成

（6）其他固定灭火设施简介

对于基本概念性的问题如火灾、灭火机理、灭火剂、室内消火栓给水系统分类、组成等以讲授为主，建议借助建筑火灾实例讲清楚建筑消防系统重要性；对于基本技能方面的如室内消火栓系统给水方式、消火栓给水系统的设计计算可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)火灾发生的必要条件；(2)火灾的类型；(3)燃烧与爆炸的基本概念；(4)灭火剂与灭火设施；(5)消火栓给水设计依据与建筑物分类；(6)室内消火栓给水系统的设置场所；(7)室内消火栓给水系统分类；(8)室内消火栓给水系统的组成；(9)室内消火栓系统给水方式；(10)室内外消防用水量；(11)确定室内消火栓的间距；(12)消火栓栓口所需的水压；（13）消防水池与消防水箱；（14）消防管网的水力计算；（15）消防水泵、减压设施；（16）自动喷水灭火系统的类型与组成；（17）其他固定灭火设施。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见建筑消防系统的分类、组成等；通过对实际案例的消火栓系统水力计算对消防给水方式选型，分析不同建筑消防方式差异，并提出增压设备、高位水箱设置规范；通过消防给水系统图掌握管网和设备在建筑空间的布置和走向，明确要求学生识记建筑消防生活给水系统的分类、组成以及增压设备布置原则；领会影响建筑消防给水系统给水方式原则。提出本次课的考察重点是消防系统的分类、组成、消火栓系统设计计算，明确考核方式为计算和消火栓布置，同时反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题、计算题；

(2)补充拓展习题集建筑消防给水系统部分习题；

(3)学生观察本教学楼，试画出主要消防给水系统管道和附件；

(4) 阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P57-321 2建筑消防，《高层民用建筑设计防火规范》_GB50045-95_2005；

(5)预习下节课的主要内容，浏览关于基础的相关视频。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为6%，兼顾过程性评价，占9%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 9% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 6% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 15% |  |

第33—36学时

第四章   居住小区给水排水与中水

第一节  居住小区给水排水设计要点   第二节  建筑中水工程

1.课前准备

（1）加强课程的网络资源库建设；

（2）熟悉课程的讲授内容和方式；

（3）收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：对身边居住区给水排水的组成，主要从不同小区内给水排水系统方面进行提问检查；对目前国家提出的节能减排，主要从污水回收利用起到保护环境、节约用水等方面提问。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：居住小区的给排水组成；建筑中水工程的概念及计算；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以北京奥运村等建筑小区中水工程为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：学校宿舍楼外到市政街道之间道路有排水设施没？下雨天这些道路积水严重吗？你家里是如何节约用水的?等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）居住小区给水排水设计要点

（2）建筑中水工程

对于基本概念性的问题如居住小区大小划分、给水系统、排水系统、雨水排水系统的设计、中水工程等以讲授为主，建议借助建筑实体讲清楚居住小区给水排水设计要点；对于基本技能方面的如中水水源及其水量、水质可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1) 居住小区给水系统；(2) 居住小区生活排水系统；(3) 居住小区雨水排水系统的设计；(4) 中水水源及其水量、水质；(5) 建筑中水系统的形式；(6) 建筑中水处理工艺及设施。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见居住小区给水系统、生活排水系统、雨水排水系统的设计等；通过对实际案例的居住小区给水、排水、雨水系统设计布置，分析不同大小居住小区各系统的差异；通过中水工程了解节能减排的含义，明确要求学生识记中水水源的计算；领会建筑中水系统的设计原则。提出本次课的考察重点是中水系统的形式，同时反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题、计算题；

(2)补充拓展习题集建筑中水系统部分习题；

(3)学生观察宿舍区给排水系统，试画出主要系统管道和附件；

(4)阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P728-745 12居住小区给水排水 ，《居住小区给排水设计规范》；

(5)预习下节课的主要内容，浏览关于基础的相关视频。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为4%，兼顾过程性评价，占6%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 6% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 4% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 10% |  |

第37—42学时

第五章   建筑内部热水供应系统

第一节  热水供应系统及选择  第二节  热源、加热设备及选择

第三节  热水供应系统管材、附件及管道的布置与敷设

第四节  热水用水定额、水温及水质

第五节  高层建筑热水供应系统   第六节  饮水供应

1.课前准备

（1）加强课程的网络资源库建设；

（2）熟悉课程的讲授内容和方式；

（3）收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：建筑内部热水供应系统，主要从不同建筑内部热水供应系统方面进行提问检查，从旅游景点建筑内直饮水设置提问。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：热水供应系统；热水供应系统管道布置和敷设；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以教学楼等建筑热水供应为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：哪些建筑设置热水供应系统？宾馆酒店、家属区住宅楼内热水供应情况？学校教学楼内饮用水？等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）热水供应系统及选择

（2）热源、加热设备及选择

（3）热水供应系统管材、附件及管道的布置与敷设

（4）热水用水定额、水温及水质

（5）热水量、耗热量和热媒耗量的计算

（6）加热、储存设备的选型计算

对于基本概念性的问题如热水供应分类、组成、供应方式类型、选择、热水用水定额、热水水温、热水水质、设计小时耗热量、设计小时热水量、热媒耗量等以讲授为主，建议借助建筑实体讲清楚热水系统设计要点；对于基本技能方面的如热水供应系统的管材和管件、热水管网的布置与敷设、热水贮水容量、锅炉可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1) 热水供应系统及选择；(2) 热源、加热设备及选择；(3) 热水供应系统的管材和管件；(4) 热水供应系统的附件；(5) 热水管网的布置与敷设；(6) 热水用水定额、水温及水质；（7）热水量、耗热量和热媒耗量的计算；（8）加热、储存设备的选型计算。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见建筑热水供应系统等；通过对实际案例的建筑热水供应系统设计布置，分析不同不同种类建筑各系统的差异；通过热水定额、热水水温、热水量、耗热量和热媒耗量的计算了解热水系统会有热媒耗量，明确要求学生识记热水系统的计算；领会建筑热水系统的设计原则。提出本次课的考察重点是热水系统的组成、分类、供应方式的类型和选择，同时反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题、计算题；

(2)补充拓展习题集建筑热水供应系统部分习题；

(3)学生观察教学楼内热水供应系统，试画出主要系统管道和附件；

(4)阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P334-404 3热水与饮水供应；

(5)预习下节课的主要内容，浏览关于基础的相关视频。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为5%，兼顾过程性评价，占7%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 7% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 5% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 12% |  |

第43—45学时

第六章   专用建、构筑物给水排水设计简介

第一节 游泳池及水上游乐池给水排水设计   第二节  水景给水排水设计

1.课前准备

（1）加强课程的网络资源库建设；

（2）熟悉课程的讲授内容和方式；

（3）收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：游泳池和水上游乐池水系统，主要从泳池内部水的卫生方面进行提问检查。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：池水给水系统、池水循环系统、循环水的净化；专用建、构筑物系统设计计算；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以泳池和水上游乐等建筑用水为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：大家游过泳吗？对水池的水有何评价？泳池水是一次性的吗？等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）游泳池及水上游乐池给水排水设计

（2）水景给水排水设计

（3）洗衣房、营业性餐厅厨房、公共浴室给水排水设计

对于基本概念性的问题如游泳池和水上游乐池设计的基本数据、池水给水系统、池水循环系统等以讲授为主，建议借助建筑实体讲清楚池水给水系统设计要点；对于基本技能方面的如洗衣房、营业性餐厅厨房、公共浴室给排水设计可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1) 游泳池和水上游乐池设计的基本数据；(2) 池水给水系统；(3) 池水循环系统；(4) 循环水的净化；(5) 洗净设施；(6) 水景给水系统；（7）洗衣房、营业性餐厅厨房、公共浴室给水排水设计。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见泳池给水、循环、净化系统等；通过对实际案例的泳池给水系统设计布置，分析不同种类泳池给水各系统的差异，明确要求学生识记泳池给水系统、循环系统的分类；领会泳池水系统的设计原则。提出本次课的考察重点是游泳池及水上游乐池给水排水设计，同时反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题、计算题；

(2)补充拓展习题集游泳池及水上游乐池给水排水设计部分习题；

(3)阅读核工业第二研究设计院主编《给水排水设计手册(第2册)建筑给水排水》P515-608 7特殊建筑给水排水；

(4) 预习下节课的主要内容，浏览关于基础的相关视频。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为2%，兼顾过程性评价，占4%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 4% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第46—48学时

第七章   建筑给水排水工程设计程序、管线综合、节水节能及验收

第一节  设计程序和图纸要求   第二节  管线综合

第三节  建筑给水工程中节水节能措施   第四节  建筑给水排水工程竣工验收

1.课前准备

（1）加强课程的网络资源库建设；

（2）熟悉课程的讲授内容和方式；

（3）收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料。

1.1课外学习评价：

对于要求课外实践的内容如：管线综合、节水节能措施，主要从节水节能等方面进行提问检查。

1.2教学方案设计：

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握设计程序和图纸要求；给排水工程中竣工验收；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以节水节能措施等方式为例进行简短的案例解析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和课后作业。

2.课内教学

2.1课堂导入：

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：在一个管道井内布置多个管线，按什么顺序？管道上下管线如何布置？等检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容：

主要教学内容有：

（1）设计程序和图纸要求

（2）管线综合

（3）建筑给水工程中节水节能措施

（4）建筑给水排水工程竣工验收

对于基本概念性的问题如划分设计阶段、设计内容和要求等以讲授为主，建议借助实例讲清楚设计程序和图纸要求；对于基本技能方面的如管线综合设计基本原则、管沟、管井与技术设备层、节水节能措施、工程竣工验收可以实际案例的讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1) 划分设计阶段；(2) 设计内容和要求；(3) 管线综合设计基本原则；(4) 管沟、管井与技术设备层；(5) 正确制定给水设计方案；(6) 选择节水型卫生洁具和器材、加强管理；（7）采用节能供水设备；（8）建筑给水排水工程竣工验收。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

总结常见管线综合设计基本原则等；通过对实际案例选择节水型卫生洁具和器材、加强管理，分析节能供水设备的差异，明确要求学生识记管线综合设计基本原则；领会节能的设计原则。提出本次课的考察重点是节能和工程竣工验收，同时反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)完成单元课后选择题、问答题；

(2)补充拓展习题集管线综合设计基本原则、管沟、管井与技术设备层等部分习题；

(3)浏览相关视频。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核以期末考试为主，占评价权重为2%，兼顾过程性评价，占2%，过程性评价的方式为课后习题。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后习题 | 2% | 要求学生课下课堂内完成 |
| 期末考试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

四、本课程的考核评价与权重比例汇总

| 章节 | 知识 | 能力 | 素质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概论 | 0.7% | 1.3% | 1.5% |
| 第一章建筑生活给水系统 | 12% | 12% | 4% |
| 第二章建筑排水 | 11% | 8% | 3% |
| 第三章建筑消防系统 | 6% | 5% | 4% |
| 第四章居住小区给水排水与中水 | 5% | 3% | 2% |
| 第五章建筑内部热水供应系统 | 5% | 4% | 3% |
| 第六章专用建、构筑物给水排水设计简介 | 3% | 2% | 1% |
| 第七章建筑给水排水工程设计程序、管线综合、节水节能及验收 | 1.5% | 0.8% | 1.2% |
| 合计 | 44.2% | 36.1% | 19.7% |

执笔：

审定：               （教学分委员会主任委员签字）：