《空调用制冷技术》教学大纲

课程编码：1812151502

课程名称：空调用制冷技术

学时/学分：32/2（讲授28学时、实践4学时）

关联课程：工程热力学；传热学；空调工程；暖通空调；热质交换原理与设备；热泵技术

适用专业：建筑环境与能源应用工程

开课教研室：建筑环境与能源应用工程

课程类别与性质：专业课程，选修

- 课时分配与考核权重

按照学校的整体要求，基于对教学目标及基本知识、基本技能、基本素养的分析，本课程的内容依据高等学校建筑环境与能源应用工程专业教育的培养目标以及毕业生基本要求和培养方案，选定绪论、蒸汽压缩式制冷的热力学原理、制冷剂、制冷压缩机等9部分内容，共32学时，2学分。要求教师在授课过程中围绕课内教与学、课外导与做紧密结合等环节，推进考评方式改革，重视过程性评价，突出基于能力的非标准化答案考试。基于该教学考核评价思路，本课程主要以课程报告、课后作业、课程实验、设计作品、期末测试等方式对学生进行考核评价，其中课程报告、课后作业、课程实验、设计作品等过程性评价占评价权重的60%，期末考试占评价权重的40%。

课时分配与考核权重一览表

| 序号 | 章节名称 （知识单元） | 课时数 | 评价方法及考核权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论 | 2 | 1、本部分内容以课程报告的方式进行考核，考核权重为3% 2、本部分内容包括3个主要内容，４个知识点 |
| 2 | 蒸气压缩式制冷的热力学原理 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占8%），过程性评价(占10%)，过程性评价的方式为课后作业。 2、本部分内容包括5个主要内容，12个知识点 |
| 3 | 制冷剂、润滑油、载冷剂 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占4%），过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为在课程报告。 2、本部分内容包括3个主要内容，5个知识点 |
| 4 | 制冷压缩机 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占5%），过程性评价(占6%)，过程性评价的方式为课后作业。 2、本部分内容包括5个主要内容，8个知识点 |
| 5 | 第四章 制冷装置的换热设备 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占8%），过程性评价(占8%)，过程性评价的方式为课后作业。 2、本部分内容包括6个主要内容，14个知识点 |
| 6 | 第五章 节流装置和辅助设备 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占4%），过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课后作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，16个知识点 |
| 7 | 第六章 蒸气压缩式制冷装置及运行调节 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占3%），过程性评价(占5%)，过程性评价的方式为课后作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，9个知识点 |
| 9 | 第七章 吸收式制冷与热泵 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占4%），过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课后作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，6个知识点 |
| 10 | 第八章 空调水系统与制冷机房 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占4%），过程性评价(占6%)，过程性评价的方式为设计作品。 2、本部分内容包括2个主要内容，5个知识点 |
| 11 | （制冷）热泵循环测试实验 | 2 | 1、以学生实验出勤、操作过程、实验报告质量进行评价，评价权重为5%。 2、要求学生熟悉实验原理、实验步骤，完成实验过程、数据处理和实验报告撰写。 |
| 12 | 制冷压缩机性能测试实验 | 2 | 1、以学生实验出勤、操作过程、实验报告质量进行评价，评价权重为5%。 2、要求学生熟悉实验原理、实验步骤，完成实验过程、数据处理和实验报告撰写。 |
| 合计 |  | 32 | 100% |

- 课程资源库

1.参考书

- 威廉 C.惠特曼著.寿明道 译.制冷与空气调节技术（第五版）电子工业出版社.2016-04.

- 彦启森.制冷技术及其应用.中国建筑工业出版社.2006-06.

- 张春路. 制冷空调系统仿真原理与技术. 化学工业出版社.2013-01.

- 丁国良.张春路. 制冷空调装置仿真与优化.科学出版社.2001-06.

- 高洪亮.绿色替代制冷剂制冷性质的计算及应用.黄河水利出版社.2005-08.

- 陆耀庆.实用供热空调设计手册（第二版）.中国建筑工业出版社.2008.

- 公共建筑节能设计标准.GB50189-2015.中国建筑工业出版社.2015-01.

- 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范.GB50736-2012.中国建筑工业出版社.2012-01.

- 12YN系列建筑标准设计图集.中国建筑工业出版社.2012.

2.期刊

- 制冷剂替代技术研究进展及发展趋势.李连生.制冷学报，2011(06).

- 变频螺杆制冷压缩机发展现状. 文命清,李日华.制冷技术，2013(02).

- 涡旋式制冷压缩机应用和技术现状及发展趋势. 胡继孙，何亚峰.制冷与空调，2016(04).

- 热力膨胀阀流动过程的实验与数值研究.于兵，刘维华.流体机械，1995(10).

- 电子膨胀阀对蒸发器过热度稳定性的影响.章晓龙.李征涛.流体机械，2014(04).

- CO2跨临界循环与常规制冷剂循环性能比较. 秦海杰李鹏冲.制冷与空调，2014(02).

- 磁悬浮离心式冷水机组和国家标准. 殷平.暖通空调，2013(09).

- 冷水机组变流量性能预测模型与实验研究. 江楚遥，梁彩华，张小松. 东南大学学报(自然科学版)，2014(02).

- 室外机翅片结霜对家用空气源热泵性能的影响. 王厚华,李腊芳. 煤气与热力，2013(04).

- Shi Lin, Zhu Mingshan.Re-analysis on Using R32 to Substitute for R22 in Household/commercial Air-conditioning. Journal of Refrigeration, 2010, 31(1).

- Ali Kilicarslan, Norbet Muller. A comparative study of water as a refrigerant with some current refrigerants.International Journal of Energy Research, 2005, 29(11).

3.网络资源

(1) http://www.1ketang.com/course/1736.html壹课堂.石文星.空气调节用制冷技术.清华大学.

(2) http://www.1ketang.com/course/1758.html壹课堂.金文.制冷技术.西安航空学院.

(3)http://course.jingpinke.com精品课. 王瑾.空调用制冷技术.上海理工大学.

(4)银符考试题库.新乡学院，党政机构，图书馆，电子资源，教辅资源库，银符考试题库.

(5)http://www.ehvacr.com暖通空调在线.

(6)http://bbs.co188.com网易土木在线.

- 教学内容及教学基本要求

第1—2学时

绪论

1.课前准备

(1)熟悉课程教学大纲，明确课程属性，对讲授内容和方式有较好的理解；

(2)根据教学大纲的要求和教材的特点，结合学生实际，选择合适的教育教学方法；

(3)充分利用各类教学资源加强课程的网络资源库建设；

(4)充分理解讲义内容，把握和完成知识由一种书本贮存状态到教师传输状态再到学生头脑中的贮存形式的这两次转化；

(5)查询、收集本学科相关的前沿技术及其在实际项目中的运用案例；

(6)整理好课程教学中用到的模型、教具以及实验室用品等。

1.1课程属性与教学目标分析

空调用制冷技术是建筑环境与能源应用工程专业的一门主要专业课。本课程是研究空气调节系统中常用的蒸汽压缩式冷热源设备及装置工作原理、部件构造、系统设计、工作性能与运行调节的专门课程。通过本课程的学习，应使学生了解各种制冷方法的原理，掌握蒸汽压缩式制冷原理、循环特性分析及热力计算，掌握空调用冷水（热泵）机组的组成、设备性能及冷冻站的设计方法，掌握吸收式制冷机的原理。使学生具备空调制冷设备产品研发、空调工程冷热源设备选型计算和冷冻站设计等制冷专业理论知识和实践能力。

1.2学习对象分析

(1)在知识基础方面，作为大三的学生，已经具备了一定的专业基础知识，但对于专业理论的理解、拓展和实践应用方面还不够，应加强该方面的强化与训练；

(2)在课程的讲授过程中应区分主修专业和辅修专业，主修专业应重点强化理论知识的理解与应用，辅修专业主要讲解类型的确定及处理问题的方法；

(3)在认知能力方面，学生思维活动依赖具体的事物和经验的支持，缺乏抽象性，但易于接受新知识并善于发问，有较强的求知欲望，因此要引导学生如何快速准确利用网络资源寻求解决问题的途径；

(4)学生学习的动机主要取决于对课程内容感兴趣的程度以及对老师的喜爱程度，这就要求教师在课堂上首先要有激情，其次要在准确把握课程知识点的同时增加课堂的趣味性，适当插入任务模块，引入实际案例，加强角色训练，通过课程彰显自身业务素质并对学生进行积极的引导。

1.3教学方案设计

- 教学重点和难点：制冷基本概念，制冷技术分类及工作原理。

- 教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

- 教学环节主要包括课堂讲授、案例分析、小组讨论等。其中以课堂讲授为主；

- 通过课程报告、课后作业、课程实验、设计作品、期末测试等方式检查教学目标完成情况。

2.课内教学

2.1教学内容

主要教学内容有：

- 明确本课程各章的内容设置、课时分配及考核权重；

- 制冷基本概念；

- 制冷技术分类及工作原理。

对于基本概念性的问题如制冷的含义以讲授为主，对于和生产实际的联系，可以视频、图片为例，通过学生讨论的方式进行。要求学生达到举一反三的目的。

主要包含的知识点有：(1)制冷；(2)液体汽化制冷；(3)吸收式制冷；(4)热泵技术。

2.2 教学方法

讲授+启发式。

2.3 课内小结

空调用制冷技术是研究空气调节系统中常用的蒸汽压缩式冷热源设备及装置工作原理、部件构造、工作性能与运行调节的专门课程。课程任务是使学生掌握制冷循环原理的专业理论知识，具备空调制冷设备产品研发、设计选型等实践能力。

归纳总结制冷的基本概念，常见的制冷技术分类及工作原理。提出本次课的考察重点是制冷的基本概念。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)观察学校及周边区域建筑空调制冷设备形式，下节课介绍给大家；

(3)预习下节课的主要内容：理想制冷循环；蒸汽压缩式制冷的理论循环；

(4)学习精品课程http://www.1ketang.com/course/1758.html壹课堂.金文.制冷技术. 西安航空学院；

(5)阅读文章《制冷技术的应用与发展》，山西建筑，2009年12月。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核方式为提交课程报告，要求学生提交一篇不少于800字的学习报告，主题为空调技术、制冷技术、建筑能耗、热泵技术等，评价权重为3%。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课程报告 | 3% | 要求学生课后结合课堂内容与课外资料查阅完成，时间为5天内。 |
| 合计 | 3% |  |

第3—4学时

第一章  蒸气压缩式制冷的热力学原理

第一节 理想制冷循环   第二节 蒸汽压缩式制冷的理论循环

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：学校及周边区域建筑空调制冷设备形式进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：理想制冷循环；蒸汽压缩式制冷的理论循环，P-h图的理解与应用；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授为主、辅以例题和案例分析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2教学内容

主要教学内容有：

- 理想制冷循环；

- 蒸汽压缩式制冷的理论循环。

对于基本概念性的问题如理想制冷循环、理论循环等以讲授为主，对于基本技能方面的问题如蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算以理论讲解和例题解析相结合，使学生掌握制冷循环P-h图，具备蒸汽压缩式制冷的理论循环工况分析和热力计算的能力。

主要包含的知识点有：(1)逆卡诺循环；(2)劳伦兹循环；(3)蒸汽压缩式制冷的理论循环；(4) P-h图；(5)蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算。

2.3 教学方法

讲授+启发式。

2.4 课内小结

总结理想制冷循环和理论循环特点、区别与联系。提出本次课的考察重点是蒸汽压缩式制冷理想循环、理论循环及其热力计算。明确学生掌握理想制冷循环、理论循环的特点及相关概念，掌握蒸汽压缩式制冷的理论循环的热力计算。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)预习下节课的主要内容：蒸汽压缩式制冷循环的改善；

(4)学习精品课程http://www.1ketang.com/course/1736.html壹课堂.石文星.空气调节用制冷技术.清华大学；

(5)阅读《制冷技术及其应用》的P6-P20，制冷热力学。

第5—6学时

第一章  蒸气压缩式制冷的热力学原理

第三节 蒸汽压缩式制冷循环的改善  第四节 跨临界制冷循环

第五节 蒸气压缩式制冷的实际循环

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：重点是蒸汽压缩式制冷循环的改善。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授为主、辅以例题和案例分析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 蒸汽压缩式制冷循环的改善；

- 跨临界制冷循环；

- 蒸气压缩式制冷的实际循环。

对于基本概念性的问题过冷度、过热度、容积效率等以讲授为主；对于基本技能方面的问题如蒸汽压缩式制冷的实际循环状态点在T-S图，P-h图的表示，及热力计算以理论讲解和例题解析相结合，使学生具备蒸汽压缩式制冷循环的改善措施分析、实际循环热力计算的能力。

主要包括的知识点有：(1)膨胀阀前液态制冷剂再冷却；(2)回收膨胀功；(3)多级压缩制冷循环；(4)复叠式制冷循环；(5)CO2跨临界制冷循环；(6)实际循环过程分析；(7)实际循环的制冷性能。

2.3 教学方法

讲授+启发式。

2.4课内小结

总结蒸汽压缩式制冷循环的改善措施及热力特性。明确学生理解CO2跨临界制冷循环原理、复叠式制冷循环原理、实际循环的循环特点，掌握膨胀阀前液态制冷剂再冷却循环、双级压缩制冷循环。提出本次课的考察重点是蒸汽压缩式制冷循环的改善。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《制冷技术及其应用》的P62-P85，蒸汽压缩式制冷循环；

(4)预习下节课的主要内容：制冷剂。

4.单元（章）考核与评价

本章节内容的考核为期末考试（占8%）、过程性评价（占10%），过程性评价的方式为课后作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后作业 | 10% | 要求学生课后3天内完成 |
| 期末测试 | 8% | 要求教师明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 18% |  |

第7—8学时

第二章  制冷剂、润滑油、载冷剂

第一节 制冷剂    第二节 润滑油   第三节 载冷剂

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：制冷剂的选择基本要求、常见制冷剂的性质；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要采取基本概念和理论讲授；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 制冷剂；

- 润滑油；

- 载冷剂。

对于基本概念性的问题如制冷剂的选择基本要求以讲授为主；对于基本技能方面的如常见制冷剂的性质以例题、案例讲解分析，使学生理解、掌握和应用。

主要包括的知识点有：(1)制冷剂选择基本要求；(2) 制冷剂安全标准与分类命名；(3)常用制冷剂的基本热力特性；(4) 润滑油的种类及使用；(5)对载冷剂物理化学性质的要求。

2.3 教学方法

讲授+启发式。

2.4课内小结

总结制冷剂选择的基本原则。明确学生熟悉制冷剂安全标准与分类命名，掌握制冷剂选择基本要求和常用制冷剂的基本热力特性。提出本次课的考察重点是制冷剂选择基本要求和常用制冷剂的基本热力特性。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《绿色替代制冷剂制冷性质的计算及应用》的P1-P24，氟利昂制冷剂的替代；阅读《实用供热空调设计手册》的P2190-P2258，制冷剂；

(4)预习下节课的主要内容：活塞式制冷压缩机的性能。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末考试（占4%）、过程性评价（占4%），过程性评价要求学生提交一篇不少于800字的课程报告，主题为制冷（热泵）工质替代。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课程报告 | 4% | 要求学生课后结合课堂内容与课外资料查阅完成，时间为5天内。 |
| 期末测试 | 4% | 要求教师明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 8% |  |

第9—10学时

第三章  制冷压缩机

第一节 活塞式制冷压缩机  第二节回转式制冷压缩机  第二节  离心式制冷压缩机

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：活塞式制冷压缩机的输气参数及压缩机的热力性能；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授为主，辅以实例分析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 活塞式制冷压缩机；

- 回转式制冷压缩机；

- 离心式制冷压缩机。

对于基本概念性的问题如活塞式制冷压缩机的构造特点等以讲授为主；对于基本技能方面的以实际案例进行讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)活塞式制冷压缩机的工作原理、种类、构造和输气参数；(2)滚动转子式制冷压缩机工作原理、特点和输气参数；(3)涡旋式制冷压缩机工作原理、特点和输气参数；(4)螺杆式制冷压缩机工作原理、特点和输气参数；(5)离心式制冷压缩机工作原理、输气参数和特性。

2.3 教学方法：

讲授+启发式。

2.4课内小结：

总结本次课重点和难点内容；要求学生掌握制冷压缩机的种类、工作原理、输气参数和特点。反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《实用供热空调设计手册》的P2259-P2262，制冷机的种类和空调用制冷机的优缺点；阅读《制冷空调系统仿真原理与技术》的P44-P56，压缩机模型；

(4)预习下节课的主要内容：压缩机的热力性能。

第11—12学时

第三章  制冷压缩机

第四节 压缩机的热力性能   第五节 压缩机的运行界限

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：压缩机的热力性能；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授为主，辅以实例分析；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 压缩机的热力性能；

- 压缩机的运行界限。

对于基本概念性的问题如压缩机的工况和工作条件以讲授为主；对于基本技能方面的如压缩机的热力性能和运行界限采取讲授和设备厂家样本相结合进行，使学生理解并能学以致用。

主要包括的知识点有：(1)压缩机的工况；(2)压缩机的性能参数；(3)工况对压缩机性能的影响；(4)压缩机运行界限。

2.3 教学方法：

讲授+启发式。

2.4课内小结：

总结本次课重点和难点内容，要求学生掌握压缩机工况的含义及工况分析、压缩机的性能参数的含义和计算。反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《实用供热空调设计手册》的P2263-P2303，制冷压缩机及冷水机组；

(4)预习下节课的主要内容：冷凝器的种类和工作原理、传热过程。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末考试（占5%）、过程性评价（占6%），过程性评价的方式为课后作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后作业 | 6% | 要求学生课后3天内完成 |
| 期末测试 | 5% | 要求教师明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 11% |  |

第13—14学时

第四章  制冷装置的换热设备

第一节 冷凝器的种类和工作原理冷   第二节 凝器中的传热过程

第三节 冷凝器的设计计算。

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点是冷凝器作用、种类及工作原理；难点是冷凝器的传热过程。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授、辅以实例进行讲解；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 冷凝器的种类和工作原理；

- 冷凝器中的传热过程；

- 冷凝器的设计计算。

对于基本概念方面问题，如冷凝器的种类和冷凝器中的传热过程以讲授为主。对于基本技能方面问题，如冷凝器的选择计算以案例、例题讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1) 水冷式冷凝器；(2) 风冷式冷凝器；(3)蒸发式冷凝器；(4)冷凝器中的传热计算；(5)冷凝器的热负荷；(6)传热平均温差与冷凝温度；(7)传热系数。

2.3 教学方法

讲授+启发式。

2.4课内小结

总结冷凝器的种类、构造和工作原理。提出本次课的考察重点冷凝器的作用、种类、工作原理和冷凝器的选择计算。反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《制冷空调系统仿真原理与技术》的P77-P95，冷凝器模型；

(4)预习下节课的主要内容：蒸发器的种类和工作原理、传热过程。

第15—16学时

第四章  制冷装置的换热设备

第四节 蒸发器种类和工作原理    第五节 蒸发器的传热过程

第六节 蒸发器的设计计算。

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点是蒸发器作用、种类及工作原理；难点是蒸发器的选择计算。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授、辅以相关图纸实例进行讲解；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 蒸发器种类和工作原理；

- 蒸发器的传热过程；

- 蒸发器的设计计算。

对于基本概念方面问题，如蒸发器种类和工作原理以讲授为主。对于基本技能方面问题，如蒸发器的选择计算以案例、例题讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)满液式蒸发器；(2)非满液式蒸发器；(3)冷凝器的热负荷；(4)蒸发器中的传热计算；(5)传热平均温差与蒸发温度；(6)传热系数；(7)直接蒸发式空气冷却器的计算。

2.3 教学方法：

讲授+案例式。

2.4课内小结：

总结蒸发器的种类、构造和工作原理。提出本次课的考察重点蒸发器的作用、种类、工作原理和蒸发器的选择计算。反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《制冷空调装置仿真与优化》的P43-P64，蒸发器模型；

(4)预习下节课的主要内容：热力膨胀阀的工作原理。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末考试（占8%）、过程性评价（占8%），过程性评价的方式为课后作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后作业 | 8% | 要求学生课后3天内完成 |
| 期末测试 | 8% | 要求教师明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 16% |  |

第17—18学时

第五章  节流装置和附属设备

第一节 节流装置

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：热力膨胀阀调节特性；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授、辅以实例进行讲解；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 节流装置。

对于基本概念方面问题，如节流原理和作用以讲授为主。对于基本技能方面问题，如热力膨胀阀的选配与安装以讲授和举例相结合进行讲解，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)手动膨胀阀；(2)浮球式膨胀阀；(3)热力膨胀阀；(4)电子膨胀阀；(5)毛细管。

2.3 教学方法

讲授+案例式。

2.4课内小结

总结节流装置的分类、构造特点及工作原理。明确学生掌握掌握热力膨胀阀调节特性、选配与安装，毛细管的工作原理。提出本次课的考察重点是节流装置的作用、分类、热力膨胀阀调节特性、选配与安装。反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3) 阅读《制冷技术及其应用》的P235-P250，节流装置；阅读《制冷空调系统仿真原理与技术》的P57-P76，节流元件模型；

(4)预习下节课的主要内容：制冷装置附属设备。

第19—20学时

第五章  节流装置和附属设备

第二节 附属设备   第三节 控制结构   第三节 制冷剂管路设计。

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：辅助设备的作用、工作原理及在制冷系统中所处的位置；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授、辅以模型、教具进行讲解；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 附属设备；

- 控制结构；

- 制冷剂管路设计。

对于基本概念性的问题如附属设备作用的以讲授为主，对于基本技能方面的以实际案例进行讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)贮液器；(2)气液分离器；(3)过滤器和干燥器；(4)油分离器；(5)集油器；(6)不凝性气体分离器；(7)安全装置；(8)电磁阀；(9)压力开关和温度开关；(10)管路的布置原则；(11)制冷剂管道管径的确定。

2.3 教学方法：

讲授+启发式。

2.4课内小结：

总结辅助设备的分类和作用。明确学生了解制冷系统的辅助设备种类、作用、工作原理及在制冷系统中所处的位置；了解制冷剂管路设计。提出本次课的考察重点是辅助设备的分类、作用、工作原理及在制冷系统中所处的位置。反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《制冷技术及其应用》的P251-P266，附属设备和制冷剂管路设计；阅读《制冷空调系统仿真原理与技术》的P108-P113，附属设备模型；

(4)预习下节课的主要内容：制冷剂。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末考试（占4%）、过程性评价（占4%），过程性评价的方式为课后作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后作业 | 4% | 要求学生课后3天内完成 |
| 期末测试 | 4% | 要求教师明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 8% |  |

第21—22学时

第六章  蒸汽压缩式制冷系统的典型流程

第一节 蒸汽压缩式制冷系统的典型流程  第二节 空调用蒸汽压缩式制冷机组。

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：空调用蒸汽压缩式制冷机组的组成及其制冷系统的典型流程；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授为主，辅以案例分析。

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 蒸汽压缩式制冷系统的典型流程；

- 空调用蒸汽压缩式制冷机组。

对于基本技能方面的问题，如空调用蒸汽压缩式制冷机组的种类、工作特点采用讲授和案例相结合进行讲解，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)氟利昂制冷系统；(2)氨制冷系统；(3)冷（热）水机组；(4) 冷（热）风机组。

2.3 教学方法

讲授+案例式。

2.4课内小结

总结本次课重点和难点内容；要求学生理解和掌握蒸汽压缩式制冷系统的典型流程、空调用蒸汽压缩式制冷机组的分类和工作特点。反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《实用供热空调设计手册》的P2263-P2303，制冷压缩机及冷水机组；阅读《12YN系列建筑标准设计图集.》12YN3的P108-P151，电制冷冷水机组；

(4)预习下节课的主要内容：蒸汽压缩式制冷系统的工作特性。

第23—24学时

第六章  蒸汽压缩式制冷系统的典型流程

第三节 蒸汽压缩式制冷系统的工作特性   第四节 蒸汽压缩式制冷装置的性能调节

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：空调用蒸汽压缩式制冷机组的组成及其制冷系统的典型流程；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授为主，辅以案例分析。

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 蒸汽压缩式制冷系统的工作特性；

- 蒸汽压缩式制冷装置的性能调节。

对于基本技能方面的问题，如蒸汽压缩式制冷装置的性能调节采用讲授和案例相结合进行讲解，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。

主要包括的知识点有：(1)主要部件的工作特性；(2)制冷压缩机-冷凝器联合工作特性；(3)制冷压缩机-冷凝器-蒸发器联合工作特性；(4)容积式制冷压缩机的容量调节；(5)离心式制冷压缩机的容量调节；(6)冷凝压力调节；(5)蒸发压力调节。

2.3 教学方法

讲授+启发式。

2.4课内小结

总结本次课重点和难点内容；要求学生了解蒸汽压缩式制冷系统的工作特性，理解和掌握蒸汽压缩式制冷装置的性能调节方法和特点。反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《制冷技术及其应用》的P304-P320，蒸汽压缩式制冷机组的运行与调节；

(4)预习下节课的主要内容：吸收式制冷的基本原理。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末考试（占3%）、过程性评价（占5%），过程性评价的方式为课后作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后作业 | 5% | 要求学生课后3天内完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 8% |  |

第25—26学时

第七章  吸收式制冷与热泵

第一节 吸收式制冷的基本原理   第二节 吸收式工质对的特性

第三节 溴化锂吸收式制冷机   第四节 吸收式热泵。

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：吸收式制冷系统的工作原理及影响因素，溴化锂水溶液的特性；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授为主；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 吸收式制冷的基本原理；

- 吸收式工质对的特性；

- 溴化锂吸收式制冷机；

- 吸收式热泵。

对于基本概念方面问题，如吸收式制冷的基本原理以讲授为主，对于基本技能方面问题，如单效溴化锂吸收式制冷机热力计算采取讲授和例题相结合，使学生理解和掌握。

主要包括的知识点有：(1) 吸收式制冷的基本原理；(2) 吸收式制冷的热力系数；(3)二元溶液的特性；(4)溴化锂水溶液的特性；(5)单效溴化锂吸收式制冷机理论循环及热力计算；(6)吸收热泵的工作原理和种类。

2.3 教学方法

讲授+启发式。

2.4课内小结：

总结本次课重点和难点内容；要求学生掌握吸收式制冷和热泵的工作原理，溴化锂水溶液的特性，单效溴化锂吸收式制冷机理论循环及热力计算。反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《实用供热空调设计手册》的P2304-P2320，溴化锂吸收式冷（热）水机组；

(4)预习下节课的主要内容：空调水系统。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末考试（占4%）、过程性评价（占4%），过程性评价的方式为课后作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课后作业 | 4% | 要求学生课后3天内完成 |
| 期末测试 | 4% | 要求教师明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 8% |  |

第27—28学时

第八章  空调水系统与制冷机房

第一节 空调水系统   第二节 制冷机房的设计

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的工程案例和过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的PPT、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求复习的内容主要以课堂提问、课后作业的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以提问的方式检查。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：管网特性曲线和泵、风机工作状态点的确定；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以基本概念和理论讲授为主；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问，检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 空调水系统；

- 制冷机房的设计。

对于基本概念方面问题，如管网特性曲线以讲授为主，对于基本技能方面问题，如泵、风机在管网系统中的工作状态点的确定以案例、例题讲解分析，使学生理解并能运用其解决实际工程问题。。

主要包括的知识点有：(1)冷冻水系统；(2)冷却水系统；(3)制冷机房设计步骤及方法；(4)制冷机房要求及设备布置；(5)机组和管道保温。

2.3 教学方法

讲授+案例式。

2.4课内小结

总结本次课重点和难点内容；要求学生掌握水系统的构成及特点，制冷机房设计步骤及方法。反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生预习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)课后复习，整理知识点，做好笔记；

(2)完成课下习题或思考题，加强本次课重点难点内容的理解与掌握；

(3)阅读《实用供热空调设计手册》的P2342-P2345，制冷机房设计；阅读《12YN系列建筑标准设计图集.》12YN3的P94P107，空调冷水系统；

(4)回顾本门课程的知识框架，复习主要内容，联系工程实际，学以致用。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末考试（占4%）、过程性评价（占6%），过程性评价的方式为设计作品，要求学生绘制一份空调水系统流程图（原理图）。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计作品 | 6% | 要求学生课后7天内完成 |
| 期末测试 | 4% | 要求教师明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 10% |  |

第29—30学时

制冷压缩机性能测试

1.实验内容与要求

- 熟悉和了解制冷压缩机的测试工况和测试方法，定压缩机的制冷量及压缩机的功耗；

- 掌握实验数据处理分析方法，进行制冷压缩机性能的热力计算；

- 通过实际测定压缩机的性能，分析影响制冷压缩机性能的因素，增强对制冷压缩机的认识。

2.实验报告要求

实验报告应包含以下内容：本次实验项目的内容要求、目的意义、实现方案和需要的实验条件、操作过程和实验结果、对关键性的实验步骤及实验现象的分析以及对本次实验操作方法与内容作进一步改革与扩充的设想。

3.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核采取学生实验出勤、操作过程、实验报告质量进行评价，评价权重为5%。

第31—32学时

（制冷）热泵循环试验

1.实验内容与要求

- 结合逆卡诺循环对热泵实验台中各主要状态点参数进行测定，对换热器的换热量进行测定；

- 加强对蒸汽压缩式热泵系统的四大组成部件、安装位置及作用的理解；

- 掌握制冷、热泵循环系统的热力计算。

2.实验报告要求

实验报告应包含以下内容：本次实验项目的内容要求、目的意义、实现方案和需要的实验条件、操作过程和实验结果、对关键性的实验步骤及实验现象的分析以及对本次实验操作方法与内容作进一步改革与扩充的设想。

3.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核采取学生实验出勤、操作过程、实验报告质量进行评价，评价权重为5%。

四、考核评价与权重比例

| 章节 | 知识 | 能力 | 素质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绪论 | 2% | 0.5% | 0.5% |
| 第一章蒸气压缩式制冷的热力学原理 | 7% | 5% | 6% |
| 第二章 制冷剂、润滑油、载冷剂 | 3% | 2% | 3% |
| 第三章 制冷压缩机 | 5% | 3% | 3% |
| 第四章 制冷装置的换热设备 | 6% | 6% | 4% |
| 第五章 节流装置和辅助设备 | 3% | 3% | 2% |
| 第六章 蒸气压缩式制冷装置及运行调节 | 3% | 3% | 2% |
| 第七章 吸收式制冷与热泵 | 4% | 3% | 1% |
| 第八章 空调水系统与制冷机房 | 3% | 4% | 3% |
| （制冷）热泵循环测试实验 | 2% | 2% | 1% |
| 制冷压缩机性能测试实验 | 2% | 2% | 1% |
| 合计 | 40% | 33.5% | 26.5% |

执笔：（执笔人签字）

审定：（教研室主任签字）       （教学分委员会主任委员签字）：