《建筑环境学》教学大纲

课程编码：1812150502

课程名称：建筑环境学

学时/学分：32/2

关联课程：《流体力学》；《传热学》；《建筑概论》；《通风工程》；

《建筑环境测试技术》；《暖通空调》。

适用专业：建筑环境与能源应用工程

开课教研室：建筑环境与能源应用工程教研室

课程类别与性质：专业基础课，必修

- 课时分配与考核权重

按照学校的整体要求，基于对教学目标及基本知识、基本技能、基本素养的分析，本课程的内容依据高等学校建筑环境与能源应用工程专业教育的培养目标以及毕业生基本要求和培养方案，选定绪论、建筑外环境、建筑热湿环境、人体对热湿环境的反应等8部分内容，共32学时，2学分。要求教师在授课过程中围绕课内教与学、课外导与做、线上线下紧密结合等环节，推进考评方式改革，重视过程性评价，突出基于能力的非标准化答案考试。基于该教学考核评价思路，本课程主要以课程论文、课堂提问、课下作业、期末测试等方式对学生进行考核评价，其中课程论文、课堂提问、课下作业等过程性评价占评价权重的60%，期末考试占评价权重的40%。

课时分配与考核权重一览表

| 序号 | 章节名称 （知识单元） | 课时数 | 评价方法及考核权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 绪论 | 2 | 1、本部分内容以课程论文的方式进行考核，考核权重为4% 2、本部分内容包括4个主要内容，5个知识点 |
| 2 | 第二章 建筑外环境 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占4%），兼顾过程性评价(占6%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括5个主要内容，8个知识点 |
| 3 | 第三章 建筑热湿环境 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占4%），兼顾过程性评价(占6%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括2个主要内容，5个知识点。 |
| 4 | 第四章 人体对热湿环境的反应 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占8%），兼顾过程性评价(占6%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括3个主要内容，8个知识点。 |
| 5 | 第五章 室内空气品质 | 6 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占8%），兼顾过程性评价(占8%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括3个主要内容，10个知识点。 |
| 6 | 期中考试 | 2 | 本部分内容以开卷考试或线上答题的方式进行考核，考核权重为10%。 |
| 7 | 第六章 室内空气环境营造的理论基础 | 6 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占10%），兼顾过程性评价(占10%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，10个知识点。 |
| 8 | 第七章 建筑声环境 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占4%），兼顾过程性评价(占6%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括7个主要内容，7个知识点。 |
| 9 | 第八章 建筑光环境 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，4个知识点。 |
| 10 | 期末考试 |  | 40% |
| 合计 | 32 | 100% |

- 课程资源库

1.参考书

- 金招芬、朱颖心.建筑环境学（第二版）.中国建筑工业出版社.2005-07.

- 魏润柏、徐文华.热环境.同济大学出版社.

- D.A.麦金太尔.室内气候.上海科学技术出版社.

- Randall McMullan著.张振南、李溯译.建筑环境学（原书第五版）.机械工业出版社.2003-03.

- 柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社.

- 彦启森等.建筑热过程.建筑工业出版社.

2.期刊

《建筑科学与工程学报》《建筑技术》《建筑节能》《工业建筑》《四川建筑科学研究》《建筑知识》《建筑结构》《建材发展导向》《暖通空调》《Builing Environment》《Indoor Air》

3.网络资源

(1)方修睦，建筑环境测试技术网络课程.哈尔滨工业大学，网络课程.

(2)魏庆梵.建筑环境测试技术教学视频.清华大学，资源共享课.

(3)银符考试题库.新乡学院，党政机构，图书馆，电子资源，教辅资源库，银符考试题库。

- 教学内容及教学基本要求

第1-2学时

第一章  绪 论

1.课前准备

(1)熟悉课程教学大纲，对课程的讲授内容和方式有较好的理解；

(2)充分利用各类教学资源加强课程的网络资源库建设；

(3)充分理解讲义内容，把握和完成知识由一种书本贮存状态到教师传输状态再                          到学生头脑中的贮存形式的这两次转化；

(4)查询、收集本学科相关的前沿技术及其在实际项目中的运用案例；

(5)整理好课程教学中用到的模型、教具以及实验室用品等；

1.1课程属性与教学目标分析

本课程是建筑环境与能源应用工程专业的一门主干专业基础课。课程目的在于使学生了解和掌握：人和生产过程需要的室内物理环境；各种外部和内部的因素如何影响建筑环境；改变或控制建筑环境的基本方法及原理。同时通过本课程的学习，为今后学习各门专业课程以及研究生课程打下理论基础。

另外，由于这是一门非常前沿的课程，因此在课程中除了采用了国内外公认的成熟的定论以外，还大量介绍了国内外最新的有关研究成果。通过本课程的学习，使学生正确掌握有关建筑物理环境的基本概念，掌握构建、分析、评价建筑环境的基本理论与方法，了解建筑环境学科研究的最新发展动态。

1.2学习对象分析

(1)在知识基础方面，作为大三的学生，已经具备了一定的专业基础知识，但对于精确概念及术语的理解还不够，应加强该方面的强化与训练；

(2)在课程的讲授过程中应区分主修专业和辅修专业，主修专业应重点强化理论知识的理解与应用，辅修专业主要讲解类型的确定及处理问题的方法；

(3)在认知能力方面，学生思维活动依赖具体的事物和经验的支持，缺乏抽象性，但易于接受新知识并善于发问，有较强的求知欲望，因此要引导学生如何快速准确利用网络资源寻求解决问题的途径；

(4)学生学习的动机主要取决于对课程内容感兴趣的程度以及对老师的喜爱程度，这就要求教师在课堂上首先要有激情，其次要在准确把握课程知识点的同时增加课堂的趣味性，适当插入任务模块，引入实际案例，加强角色训练，通过课程彰显自身业务素质并对学生进行积极的引导。

1.3教学方案设计：

- 本次课程的重点和难点：建筑环境学的主要研究内容及研究方法；

- 教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

- 教学过程主要以周边建筑物为例进行实例讲解；

- 通过课堂提问、课程论文来检查教学目标的完成情况。

2.课内教学

2.1教学内容

（1）建筑与环境的关系

（2）人类对建筑与环境关系的认识过程

（3）建筑与环境关系发展中存在的问题

（4）建筑环境学的主要内容与地位

主要包含的知识点有：(1)建筑是人类发展到一定阶段后才出现的；(2)目前人们对建筑的要求；(3)因地制宜的建筑设计经验；(4)主动创造室内环境；(5)面临的两个问题。

2.2 教学方法：

讲授+讨论式

介绍“建筑与环境的关系”时，要以古人类生活的艰辛为起始，介绍建筑与环境的重要关系。以汶川大地震为例，说明建筑与人类的关系重要性。通过建筑需要大量的建筑能耗，而人类巨大能耗将引起环境的恶化，借此来引出建筑与环境的关系。在介绍“人类对建筑与环境关系的认识过程”，要详细介绍传统文化“建筑风水”，并引出传统文化是否要保留的问题。在介绍“建筑与环境关系发展中存在的问题”时，要提及人类在建筑与环境发展过程中“主动创造室内环境”的历程，以及目前中央空调的现状。最后在绪论内容的基础上，总结“建筑环境学的主要内容与地位”。

2.3 课内小结：

归纳总结构成建筑与环境的关系，并阐明他们之间的辩证统一关系。提出本次课的考察重点建筑环境学的作用与地位、主要研究内容及研究方法，明确要求学生识记建筑的功能、建筑物必须满足的要求、建筑能耗现状等内容。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)观察学校及周边的所有建筑并将其进行分类，了解建筑的功能；

(2)将绪论中的知识点自己编成测试题，记在笔记本中；

(3)回顾过去见到过的典型建筑，下节课介绍给大家；

(4)预习下节课的主要内容：建筑外环境，主要是观察身边建筑由那些构造组成的；

(5)阅读魏润柏、徐文华.热环境.同济大学出版社，了解人类对于处理热环境的发展史。

4.单元（章）考核与评价

本章内容的考核方式为提交课程论文，要求学生提交一篇不少于2000字的课程论文，主题为通过对工程和实际生活中各种力学现象的对比分析体会出材料力学与现实生活的密切联系。本章内容的评价权重为4%。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 课程论文 | 4% | 要求学生课后结合课堂内容与课外读书完成，时间为3天内。 |
| 合计 | 4% |  |

第3—4学时

- 建筑外环境

第一节 地球绕日运动的规律   第二节 太阳辐射

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：不同墙体的热效应，主要从采暖期和非采暖期进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：太阳辐射的规律与我国气候分区；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以“中国24节气”、“两小儿辩日”为例讲述太阳的运动规律，并引出我国的气候分区特点；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：你在几号宿舍楼住?与家里比，有什么不一样吗？检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 太阳与地球运动的基本规律，室外气候的基本特性；

- 太阳辐射的规律（包括太阳常数与太阳辐射的电磁波谱、大气层对太阳辐射的吸收、臭氧层与太阳辐射的关系影响、日照的作用与效果）；

- 室外气候（温湿度的年和日变动，风、雨、雪等）；

- 城市微气候的特点；

- 我国气候分区的方法与各气候区的特点。

主要包括的知识点有：(1)地球绕日运动的规律；(2)太阳常数与太阳辐射的电磁波；(3)大气层对太阳辐射的吸收；(4)太阳高度角；(5)室外气候-温度；(6)室外气候-湿度；(7)城市微气候；(8)我国气候分区特点。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

(1)地球绕日运动的规律

由于学生已学过地球和太阳的一些基本知识，因此在讲授“基本知识”时，可以以提问的形式来回顾一些地理的基本形式。并注重讲授各种文明中对太阳和地球关系的原始解释，以增强该部分的趣味性。

对于“中国24节气”，可以详细讲授中国的阴历和目前正在使用的阳历，说明中国的24节气某种程度上可以作为中国的第五大发明。

在讲授“地球和太阳的相对位置”时，可以以“两小儿辩日”为例进行讲解。好处是：尽管两小儿辩日脍炙人口，但目前基本上没有学生能够回答“两小儿”的问题。而两小儿问题的关键在于“日出近还是日中近”，这与本部分内容完全一致。除详细解释“日出近还是日中近”，还要从不同角度解释“日出大如车盖，日中如盘盂”的科学解释。

(2)太阳辐射

讲授“太阳辐射的重要作用”内容时，要特别强调太阳是很多民族的图腾，包括我们的中华民族。讲现在的能源基本上都来源于太阳，而且太阳辐射地球上5分钟相当于全球的发电量。

讲授“太阳常数与太阳辐射的电磁波”内容时，要强调太阳常数等一些基本概念，注意说明各种波长的太阳光。

讲授“大气层对太阳辐射的吸收”内容时，要强调大气层的吸收、散射等作用，可以以“天空为什么这么蓝”“海水为什么这么蓝”等为例进行详细讲解。要强调“大气透明度”等基本概念，因为这是建筑环境与设备工程专业后面进行负荷计算时要提及到的概念。

(3)室外气候

本节内容大部分学生都已熟悉。特别强调里面的“风玫瑰图”，这是环境影响评价中的重要内容。在讲解风和气温时，要以气象台的天气预报为例，讲解风和气温在实际生活中的应用。在讲解“地温”时，要以地温中央空调为例详细说明，强调节能性和经济性。其他内容均可简写。

(4)城市气候

本节内容讲城市气候的一些基本内容，里面可以穿插CFD的内容，从而说明风场的计算方法，并可以说明CFD的内容为本专业进一步深造所必须内容，增强学生对本部分内容的兴趣。对城市热岛效应，应着重说明其定义、特点、形成原因、治理途径等方面。对日照与建筑物的配置等内容，应说明从日照角度来说，最好的建筑物形体。

(5)我国气候分区特点

本节内容在说明中国气候十分复杂的基础上，来介绍空调系统设计中十分常用的“建筑热工设计分区”，中间要特别强调郑州市、北京市、上海市、广州市等地方的分区。考虑到很多学生将来就业为净化空调，故也要详细介绍“建筑气候区”。除此之外，可以简略介绍柯本的全球气候区划分和斯欧克来的全球气候区划分。

2.4课内小结：

总结太阳辐射的规律；通过对实际案例的分析阐明不同朝向房间的自然室温的区别；通过实例的介绍总结出我国气候分区的方法与各气候区的特点；了解太阳与地球运动的基本规律；熟悉室外气候的基本特性；掌握太阳辐射的规律（包括太阳常数与太阳辐射的电磁波谱、大气层对太阳辐射的吸收、臭氧层与太阳辐射的关系影响、日照的作用与效果）；了解室外气候（温湿度的年和日变动，风、雨、雪等）；了解城市微气候的特点。 提出本次课的考察重点是太阳辐射的规律与我国气候的分区，明确考核方式为案例分析，同时反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师提供几个地区的建筑，让确定其所在的气候区；

(2)学生观察本教学楼，了解室外气候（温湿度的年和日变动，风、雨、雪等）；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑的热湿环境相关视频；

(4)阅读魏润柏、徐文华.热环境.同济大学出版社，了解现阶段我们处在什么样的外环境中。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 3% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 5% |  |

第5—6学时

- 建筑外环境

- 室外气候

- 第四节 城市微气候

- 第五节 中国气候分区特点

1.课前准备

- 加强课程的网络资源库建设；

- 熟悉课程的讲授内容和方式；

- 收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- 准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：不同墙体的热效应，主要从采暖期和非采暖期进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：太阳辐射的规律与我国气候分区；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)教学过程主要以“中国24节气”、“两小儿辩日”为例讲述太阳的运动规律，并引出我国的气候分区特点；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，通过提问学生：你在几号宿舍楼住?与家里比，有什么不一样吗？检查学生的预习情况，由此导入本次教学新内容，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

- 太阳与地球运动的基本规律，室外气候的基本特性；

- 太阳辐射的规律（包括太阳常数与太阳辐射的电磁波谱、大气层对太阳辐射的吸收、臭氧层与太阳辐射的关系影响、日照的作用与效果）；

- 室外气候（温湿度的年和日变动，风、雨、雪等）；

- 城市微气候的特点；

- 我国气候分区的方法与各气候区的特点。

主要包括的知识点有：(1)地球绕日运动的规律；(2)太阳常数与太阳辐射的电磁波；(3)大气层对太阳辐射的吸收；(4)太阳高度角；(5)室外气候-温度；(6)室外气候-湿度；(7)城市微气候；(8)我国气候分区特点。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

(1)地球绕日运动的规律

由于学生已学过地球和太阳的一些基本知识，因此在讲授“基本知识”时，可以以提问的形式来回顾一些地理的基本形式。并注重讲授各种文明中对太阳和地球关系的原始解释，以增强该部分的趣味性。

对于“中国24节气”，可以详细讲授中国的阴历和目前正在使用的阳历，说明中国的24节气某种程度上可以作为中国的第五大发明。

在讲授“地球和太阳的相对位置”时，可以以“两小儿辩日”为例进行讲解。好处是：尽管两小儿辩日脍炙人口，但目前基本上没有学生能够回答“两小儿”的问题。而两小儿问题的关键在于“日出近还是日中近”，这与本部分内容完全一致。除详细解释“日出近还是日中近”，还要从不同角度解释“日出大如车盖，日中如盘盂”的科学解释。

(2)太阳辐射

讲授“太阳辐射的重要作用”内容时，要特别强调太阳是很多民族的图腾，包括我们的中华民族。讲现在的能源基本上都来源于太阳，而且太阳辐射地球上5分钟相当于全球的发电量。

讲授“太阳常数与太阳辐射的电磁波”内容时，要强调太阳常数等一些基本概念，注意说明各种波长的太阳光。

讲授“大气层对太阳辐射的吸收”内容时，要强调大气层的吸收、散射等作用，可以以“天空为什么这么蓝”“海水为什么这么蓝”等为例进行详细讲解。要强调“大气透明度”等基本概念，因为这是建筑环境与设备工程专业后面进行负荷计算时要提及到的概念。

(3)室外气候

本节内容大部分学生都已熟悉。特别强调里面的“风玫瑰图”，这是环境影响评价中的重要内容。在讲解风和气温时，要以气象台的天气预报为例，讲解风和气温在实际生活中的应用。在讲解“地温”时，要以地温中央空调为例详细说明，强调节能性和经济性。其他内容均可简写。

(4)城市气候

本节内容讲城市气候的一些基本内容，里面可以穿插CFD的内容，从而说明风场的计算方法，并可以说明CFD的内容为本专业进一步深造所必须内容，增强学生对本部分内容的兴趣。对城市热岛效应，应着重说明其定义、特点、形成原因、治理途径等方面。对日照与建筑物的配置等内容，应说明从日照角度来说，最好的建筑物形体。

(5)我国气候分区特点

本节内容在说明中国气候十分复杂的基础上，来介绍空调系统设计中十分常用的“建筑热工设计分区”，中间要特别强调郑州市、北京市、上海市、广州市等地方的分区。考虑到很多学生将来就业为净化空调，故也要详细介绍“建筑气候区”。除此之外，可以简略介绍柯本的全球气候区划分和斯欧克来的全球气候区划分。

2.4课内小结：

总结太阳辐射的规律；通过对实际案例的分析阐明不同朝向房间的自然室温的区别；通过实例的介绍总结出我国气候分区的方法与各气候区的特点；了解太阳与地球运动的基本规律；熟悉室外气候的基本特性；掌握太阳辐射的规律（包括太阳常数与太阳辐射的电磁波谱、大气层对太阳辐射的吸收、臭氧层与太阳辐射的关系影响、日照的作用与效果）；了解室外气候（温湿度的年和日变动，风、雨、雪等）；了解城市微气候的特点。 提出本次课的考察重点是太阳辐射的规律与我国气候的分区，明确考核方式为案例分析，同时反思本次课堂的组织管理上有无缺憾的地方。最后要求学生复习下节课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师提供几个地区的建筑，让确定其所在的气候区；

(2)学生观察本教学楼，了解室外气候（温湿度的年和日变动，风、雨、雪等）；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑的热湿环境相关视频；

(4)阅读魏润柏、徐文华.热环境.同济大学出版社，了解现阶段我们处在什么样的外环境中。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占4%），兼顾过程性评价(占6%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 6% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 4% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 10% |  |

第7—8学时

- 建筑热湿环境

第一节 太阳辐射对建筑物的热作用   第二节 建筑围护结构的热湿传递

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握冷负荷与热负荷，得热与冷负荷的概念和关系，谐波反应法和冷负荷系数法的原理、特点及共性，负荷计算的工程算法等；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍，也可以以目前的负荷计算软件销量很好从侧面来说明负荷计算的重要性。

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调：太阳辐射对建筑物的热作用、建筑围护结构的热湿传递、以其他形式进入室内的热量和湿量三节内容全部自学。理由是：该部分内容重复叠沓，语言颠三倒四，让人不知所云，更重要的是：该部分内容名义上在建环专业中比较重要，实际上只是负荷计算的初步理论，因此要求学生自学。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）冷负荷和热负荷

（2）典型负荷计算方法原理介绍

主要包括的知识点有：(1)负荷的定义；(2)负荷与得热的关系；(3)稳态计算法；(4)积分变换法；(5)模拟分析软件。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

第一节内容要求特别强调负荷计算的重要性。可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍，也可以以目前的负荷计算软件销量很好从侧面来说明负荷计算的重要性。对负荷要强调其与得热量之间的区别与联系，也强调得热量如何转换为负荷。并说明负荷为建环专业空调系统设计的基础性环节，轻忽不得。

第二节内容的负荷计算是空调系统设计的核心部分。对稳态计算法，要强调它是冬季热负荷计算的主要计算方法，而且是工业空调系统设计时常用的一种方法。注意强调为什么可以用稳态计算方法计算冬季热负荷。

对于积分变换方法，可以讲解傅里叶变换和冷负荷变换等方法，要详细对比这两种方法的特点、优点、区别、共性，要以实例来详细说明。力争让学生能够通过本次课的学习，掌握典型的负荷计算方法。课后要布置关于负荷计算的习题，要求每一个学生都不一样，这样能够避免学生抄袭，更清楚地查看学生的学习效果。

对于负荷计算软件，要以实用为主，力争学生能够了解软件怎么操作。并着重说明使用负荷计算软件的注意事项。要提及在实际使用过程中，学生容易出现一些错误，避免过于依赖软件。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的考察重点是掌握冷负荷与热负荷，得热与冷负荷的概念和关系，谐波反应法和冷负荷系数法的原理、特点及共性，负荷计算的工程算法等，对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，尝试着进行负荷计算；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑热湿环境的相关视频；

(4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社，了解现阶段建筑的热湿环境。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 3% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 5% |  |

第9—10学时

- 建筑热湿环境

第四节 冷负荷与热负荷   第五节 典型负荷计算方法原理介绍

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握冷负荷与热负荷，得热与冷负荷的概念和关系，谐波反应法和冷负荷系数法的原理、特点及共性，负荷计算的工程算法等；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍，也可以以目前的负荷计算软件销量很好从侧面来说明负荷计算的重要性。

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调：太阳辐射对建筑物的热作用、建筑围护结构的热湿传递、以其他形式进入室内的热量和湿量三节内容全部自学。理由是：该部分内容重复叠沓，语言颠三倒四，让人不知所云，更重要的是：该部分内容名义上在建环专业中比较重要，实际上只是负荷计算的初步理论，因此要求学生自学。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）冷负荷和热负荷

（2）典型负荷计算方法原理介绍

主要包括的知识点有：(1)负荷的定义；(2)负荷与得热的关系；(3)稳态计算法；(4)积分变换法；(5)模拟分析软件。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

第一节内容要求特别强调负荷计算的重要性。可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍，也可以以目前的负荷计算软件销量很好从侧面来说明负荷计算的重要性。对负荷要强调其与得热量之间的区别与联系，也强调得热量如何转换为负荷。并说明负荷为建环专业空调系统设计的基础性环节，轻忽不得。

第二节内容的负荷计算是空调系统设计的核心部分。对稳态计算法，要强调它是冬季热负荷计算的主要计算方法，而且是工业空调系统设计时常用的一种方法。注意强调为什么可以用稳态计算方法计算冬季热负荷。

对于积分变换方法，可以讲解傅里叶变换和冷负荷变换等方法，要详细对比这两种方法的特点、优点、区别、共性，要以实例来详细说明。力争让学生能够通过本次课的学习，掌握典型的负荷计算方法。课后要布置关于负荷计算的习题，要求每一个学生都不一样，这样能够避免学生抄袭，更清楚地查看学生的学习效果。

对于负荷计算软件，要以实用为主，力争学生能够了解软件怎么操作。并着重说明使用负荷计算软件的注意事项。要提及在实际使用过程中，学生容易出现一些错误，避免过于依赖软件。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的考察重点是掌握冷负荷与热负荷，得热与冷负荷的概念和关系，谐波反应法和冷负荷系数法的原理、特点及共性，负荷计算的工程算法等，对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，尝试着进行负荷计算；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑热湿环境的相关视频；

(4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社，了解现阶段建筑的热湿环境。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 3% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 5% |  |

第11-12学时

- 人体对热湿环境的反应

- 人体对热湿环境反应的生理学与心理学基础

第二节 人体对稳态热环境的反应描述

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的宿舍楼，尝试着进行负荷计算提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：人体热平衡，人体对稳态、动态热环境的反应，有效温度与ASHRAE舒适区概念；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以提问学生：在不同的季节，不同的场所，对于周围的温湿环境有什么样的感觉。

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，针对上次要求前置预习的相关内容和关键知识点，进行提问或讨论。提出问题“什么是冷负荷和热负荷？”“建筑围护结构的热湿传递是如何进行的？”适时导入本次教学新内容。这样可以提高学生注意力，引入积极思维的状态，为学习新知识做好准备，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

（1）人体对热湿环境反应的生理学和心理学基础

（2）人体对稳态热环境的反应描述

（3）人体对动态热环境的反应

主要包括的知识点有：(1)人体的热平衡；(2)人体的温度感受系统；(3)人体的体温调节系统；(4)热感觉，热舒适(TCV)；(5)预测平均评价PMV；（6）有效温度ET与ASHRAE舒适区；（7）人体对阶跃温度变化的反应；（8）环境对脑力劳动的影响。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

(1)人体的热平衡

本部分内容首先要强调人体热能的意义以及利用潜力。人体的热平衡需要强调热平衡方程，解释人体热平衡方程中的各项含义，理解代谢率和体温的概念及意义。影响人体与外界显热交换的几个环境因素可略讲，但要注意提及“吹风感”的概念。对服装的作用的介绍注意强调服装热阻的含义；人体的能量代谢率则需要强调基础代谢率的概念及常用人体代谢率。

(2)人体的温度感受系统

本部分内容需要集中于冷点和热点的介绍。需要向学生强调热点和冷点的概念、在人体中的分布，以及其不尽合理之处，激发学生兴趣。至于本部分的下丘脑部分可略讲。

(3)人体的体温调节系统

本部分内容需要详细讲解人体的核心设定温度。该温度与人体的运动及代谢有关系，也是人体感觉冷热的最主要指标。本部分也要略讲体温调节系统，但需要学生掌握人体的体温调节系统。

(4)热感觉

本部分内容要求掌握热感觉的概念、度量以及热感觉的相关因素。对热感觉的度量需要详细讲解，对热感觉的相关因素可适当略讲。

(5)热舒适(TCV)

本部分内容要求掌握热舒适的概念、度量、与热感觉的区别、以及热舒适的相关因素。对热感觉与热舒适的区别和联系应详细讲解，务必让学生掌握。对热舒适的定义要多花时间，务必让学生熟悉相关概念，因为建筑环境与设备工程专业的实质就是为创造一个热舒适性强的室内环境。

（6）预测平均评价PMV

讲授PMV时，要详细讲解PMV的概念、特点、优点、使用场合等，注意时要注意结合科研情况，讲解PMV在空调系统中科学研究的应用。PPD的概念、特点和适用场合介绍清楚，尤其注意说明PPD与PMV的关系和区别，说明注册公用设备工程师中对这一点特别强调，十分重视，务必使学生记住即使PMV最高，仍有5%左右的人对室内不满意。

（7）有效温度ET与ASHRAE舒适区

详细说明有效温度ET、新有效温度ET ﹡、标准有效温度SET ﹡三者的含义，说明这三者是评判室内空调系统的主要依据之一。并要以历年的考试题目为例，讲解如何寻找ASHRAE舒适区，如何在该图上查找新有效温度。一定注意强调该图在建环专业中的重要性。

（8）人体对动态热环境的反应（了解）

讲授“人体对阶跃温度变化的反应”、“热环境对脑力劳动的影响”时，可略讲该部分内容，因为该部分属于了解性质的。讲解“人体对阶跃温度变化的反应”时，可以稍详细一点讲授人对从中性温度到热环境下的反应，因为这是建环专业的设计依据之一。讲授“热环境对脑力劳动的影响”时，只需简单介绍一下热环境对白领人事的影响。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的考察重点是人体热平衡，人体对稳态、动态热环境的反应，有效温度与ASHRAE舒适区概念；对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师提供焓湿图，学生课下可以根据焓湿图理解有效温度和舒适区的概念；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，不同的季节，有什么样的感受；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于室内空气品质的反应的相关视频；

(4)阅读D.A.麦金太尔.室内气候.上海科学技术出版社，了解在不同的室内气候下，人体的反应。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占4%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 3% | 要求学生课下完成 |
| 期末测试 | 4% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 7% |  |

第13-14学时

- 人体对热湿环境的反应

第三节 人体对动态热环境的反应

第四节 中国能源现状与空调舒适区域的确定

第五节 热环境与劳动效率

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的宿舍楼，尝试着进行负荷计算提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：人体热平衡，人体对稳态、动态热环境的反应，有效温度与ASHRAE舒适区概念；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以提问学生：在不同的季节，不同的场所，对于周围的温湿环境有什么样的感觉。

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，针对上次要求前置预习的相关内容和关键知识点，进行提问或讨论。提出问题“什么是冷负荷和热负荷？”“建筑围护结构的热湿传递是如何进行的？”适时导入本次教学新内容。这样可以提高学生注意力，引入积极思维的状态，为学习新知识做好准备，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

（1）人体对热湿环境反应的生理学和心理学基础

（2）人体对稳态热环境的反应描述

（3）人体对动态热环境的反应

主要包括的知识点有：(1)人体的热平衡；(2)人体的温度感受系统；(3)人体的体温调节系统；(4)热感觉，热舒适(TCV)；(5)预测平均评价PMV；（6）有效温度ET与ASHRAE舒适区；（7）人体对阶跃温度变化的反应；（8）环境对脑力劳动的影响。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

(1)人体的热平衡

本部分内容首先要强调人体热能的意义以及利用潜力。人体的热平衡需要强调热平衡方程，解释人体热平衡方程中的各项含义，理解代谢率和体温的概念及意义。影响人体与外界显热交换的几个环境因素可略讲，但要注意提及“吹风感”的概念。对服装的作用的介绍注意强调服装热阻的含义；人体的能量代谢率则需要强调基础代谢率的概念及常用人体代谢率。

(2)人体的温度感受系统

本部分内容需要集中于冷点和热点的介绍。需要向学生强调热点和冷点的概念、在人体中的分布，以及其不尽合理之处，激发学生兴趣。至于本部分的下丘脑部分可略讲。

(3)人体的体温调节系统

本部分内容需要详细讲解人体的核心设定温度。该温度与人体的运动及代谢有关系，也是人体感觉冷热的最主要指标。本部分也要略讲体温调节系统，但需要学生掌握人体的体温调节系统。

(4)热感觉

本部分内容要求掌握热感觉的概念、度量以及热感觉的相关因素。对热感觉的度量需要详细讲解，对热感觉的相关因素可适当略讲。

(5)热舒适(TCV)

本部分内容要求掌握热舒适的概念、度量、与热感觉的区别、以及热舒适的相关因素。对热感觉与热舒适的区别和联系应详细讲解，务必让学生掌握。对热舒适的定义要多花时间，务必让学生熟悉相关概念，因为建筑环境与设备工程专业的实质就是为创造一个热舒适性强的室内环境。

（6）预测平均评价PMV

讲授PMV时，要详细讲解PMV的概念、特点、优点、使用场合等，注意时要注意结合科研情况，讲解PMV在空调系统中科学研究的应用。PPD的概念、特点和适用场合介绍清楚，尤其注意说明PPD与PMV的关系和区别，说明注册公用设备工程师中对这一点特别强调，十分重视，务必使学生记住即使PMV最高，仍有5%左右的人对室内不满意。

（7）有效温度ET与ASHRAE舒适区

详细说明有效温度ET、新有效温度ET ﹡、标准有效温度SET ﹡三者的含义，说明这三者是评判室内空调系统的主要依据之一。并要以历年的考试题目为例，讲解如何寻找ASHRAE舒适区，如何在该图上查找新有效温度。一定注意强调该图在建环专业中的重要性。

（8）人体对动态热环境的反应（了解）

讲授“人体对阶跃温度变化的反应”、“热环境对脑力劳动的影响”时，可略讲该部分内容，因为该部分属于了解性质的。讲解“人体对阶跃温度变化的反应”时，可以稍详细一点讲授人对从中性温度到热环境下的反应，因为这是建环专业的设计依据之一。讲授“热环境对脑力劳动的影响”时，只需简单介绍一下热环境对白领人事的影响。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的考察重点是人体热平衡，人体对稳态、动态热环境的反应，有效温度与ASHRAE舒适区概念；对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师提供焓湿图，学生课下可以根据焓湿图理解有效温度和舒适区的概念；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，不同的季节，有什么样的感受；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于室内空气品质的反应的相关视频；

(4)阅读D.A.麦金太尔.室内气候.上海科学技术出版社，了解在不同的室内气候下，人体的反应。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占4%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 3% | 要求学生课下完成 |
| 期末测试 | 4% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 7% |  |

第15-16学时

- 室内空气品质

第一节 室内空气品质简介 第二节 室内空气污染控制方法

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的校园，对比教室与办公室的空气质量；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：空气污染物的指标与来源，空气污染物种类及其所造成的污染；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)要针对当前的实际空气污染十分严重的事实，详细展开，特别说明要针对建筑环境与设备工程专业；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，针对上次要求前置预习的相关内容和关键知识点，进行提问或讨论。提出问题“室内空气品质的污染源有哪些？”适时导入本次教学新内容。这样可以提高学生注意力，引入积极思维的状态，为学习新知识做好准备，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

(1)室内空气品质简介

(2)室内空气污染控制方法

(3)室内空气品质对人的影响及其评价方法

主要包括的知识点有：(1)室内空气品质受到重视原因；(2)改善空气品质的紧迫性与重要性；(3)室内空气品质定义；(4)影响室内空气品质的污染源和污染途径；(5)室内常见污染物；（6）污染物源头治理；（7）通新风稀释和合理组织气流；（8）空气净化；（9）室内空气品质对人的影响；（10）室内空气品质的评价方法。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

（1）室内空气品质受到重视原因

讲授室内空气品质受到重视的原因时，要针对当前的实际空气污染十分严重的事实，详细展开，特别说明要针对建筑环境与设备工程专业。并且目前由于室内空气污浊，导致人员死亡或者生病。

（2）改善空气品质的紧迫性与重要性

讲授如何改善室内空气品质时，要说明室内空气品质导致巨大的经济损失和人员伤亡，务必要改善室内空气品质。改善室内空气品质，一方面带来人员身体健康的好处，另一方面可以改善工作环境，提高工作效率。

(3)室内空气品质定义

室内空气品质可分为客观定义、主观定义和客观评价主观评价结合，本次讲授以最后一种定义为重点来主要介绍，从而详细介绍室内空气品质。

(4)影响室内空气品质的污染源和污染途径

讲授该部分内容时，应该着重介绍室内空气品质污染源的主要是人和家具。污染途径包括有各种各类的途径，应注意详细介绍。

(5)室内常见污染物

讲授该部分内容时，要以甲醛和VOC为重点进行介绍。讲授时要以实际案例为主进行介绍，尤其说明各种室内污染物的特点和危害，以及来源。要对“装修污染十大典型案例”进行详细介绍，这些案例比较有典型意义，很有象征意义和代表意义，因此该节详细介绍。

（6）污染物源头治理

讲授污染物源头治理时，可强调这是室内污染控制的核心和根本所在，从此处理，可得到最彻底的室内污染控制，但有时并不一定能够如意。例如，室内污染源最主要的是人，但显然不能把人从室内清理出去，这就带来了尽可能地减少室内污染源的散发强度，或者在污染源附近进行排风。然后带出来后面两种室内污染控制的办法。这部分内容可略讲。

（7）通新风稀释和合理组织气流

该部分内容在第六章中专门讲解，此处可只引出，不用详细讲解，但要带出新风越多，室内越干净，但能耗越大。为求得两者的合理均衡，需要确定合理的新风量。

（8）空气净化

该部分内容是本次课程的重点。重点应集中于以下几个方面：过滤器过滤的原理、各种常用空气净化手段的对比、植物净化。介绍各种方法时，着重介绍各种方法的原理、现实中的应用，对于更深入的原理可略讲，甚至不讲，不需要面面俱到。但一定要通过本次课程的学习，让学生对各种方法完全熟悉，能够在现实生活中，选择更为合理的空气净化方法。

（9）室内空气品质对人的影响

室内空气品质对人的影响，对病态建筑综合症要十分详细讲解，包括其定义、由来、处理办法、国内外的研究现状等。对其影响因素的介绍要尽可能详尽，特别是肯定引起病态建筑综合症的因素，对总是有比较高的建筑综合症的因素也应该介绍得比较详尽。特别要强调病态建筑综合症公认是建环专业导致的病症，因此对建环专业的毕业生有必要认真对待，详尽了解。

对建筑相关病症和过敏症可以较为简略地介绍，但对建筑相关病症和病态建筑综合症的共同之处和不同之处要详细介绍，避免把建筑相关病症误认为病态建筑综合症。

（10）室内空气品质的评价方法

对该部分内容，应着重说明暴露水平评价和主观问卷评价两种评价方式的局限性。暴露水平评价相对客观，但可能会对人体构成伤害。主观问卷评价虽然容易操作，但对样本的选择相对苛刻，样本的选择直接决定了评判的准确与否。在此基础上，可详细介绍主观问卷调查的设计、样本的选择、问题的回收、问题的评判以及总结剔除等内容。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的教学重点是空气污染物的指标与来源，空气污染物种类及其所造成的污染。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)将概述中的知识点自己编成测试题，记在笔记本中；

(2)学生观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于通风空调的相关视频；

(4)阅读彦启森等.建筑热过程.建筑工业出版社，掌握提高室内空气品质的方法。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 3% | 要求学生课下完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第17-18学时

- 室内空气品质

第三节 室内空气品质对人的影响及其评价方法 第四节 室内空气品质标准

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的校园，对比教室与办公室的空气质量；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：空气污染物的指标与来源，空气污染物种类及其所造成的污染；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)要针对当前的实际空气污染十分严重的事实，详细展开，特别说明要针对建筑环境与设备工程专业；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，针对上次要求前置预习的相关内容和关键知识点，进行提问或讨论。提出问题“室内空气品质的污染源有哪些？”适时导入本次教学新内容。这样可以提高学生注意力，引入积极思维的状态，为学习新知识做好准备，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

(1)室内空气品质简介

(2)室内空气污染控制方法

(3)室内空气品质对人的影响及其评价方法

主要包括的知识点有：(1)室内空气品质受到重视原因；(2)改善空气品质的紧迫性与重要性；(3)室内空气品质定义；(4)影响室内空气品质的污染源和污染途径；(5)室内常见污染物；（6）污染物源头治理；（7）通新风稀释和合理组织气流；（8）空气净化；（9）室内空气品质对人的影响；（10）室内空气品质的评价方法。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

（1）室内空气品质受到重视原因

讲授室内空气品质受到重视的原因时，要针对当前的实际空气污染十分严重的事实，详细展开，特别说明要针对建筑环境与设备工程专业。并且目前由于室内空气污浊，导致人员死亡或者生病。

（2）改善空气品质的紧迫性与重要性

讲授如何改善室内空气品质时，要说明室内空气品质导致巨大的经济损失和人员伤亡，务必要改善室内空气品质。改善室内空气品质，一方面带来人员身体健康的好处，另一方面可以改善工作环境，提高工作效率。

(3)室内空气品质定义

室内空气品质可分为客观定义、主观定义和客观评价主观评价结合，本次讲授以最后一种定义为重点来主要介绍，从而详细介绍室内空气品质。

(4)影响室内空气品质的污染源和污染途径

讲授该部分内容时，应该着重介绍室内空气品质污染源的主要是人和家具。污染途径包括有各种各类的途径，应注意详细介绍。

(5)室内常见污染物

讲授该部分内容时，要以甲醛和VOC为重点进行介绍。讲授时要以实际案例为主进行介绍，尤其说明各种室内污染物的特点和危害，以及来源。要对“装修污染十大典型案例”进行详细介绍，这些案例比较有典型意义，很有象征意义和代表意义，因此该节详细介绍。

（6）污染物源头治理

讲授污染物源头治理时，可强调这是室内污染控制的核心和根本所在，从此处理，可得到最彻底的室内污染控制，但有时并不一定能够如意。例如，室内污染源最主要的是人，但显然不能把人从室内清理出去，这就带来了尽可能地减少室内污染源的散发强度，或者在污染源附近进行排风。然后带出来后面两种室内污染控制的办法。这部分内容可略讲。

（7）通新风稀释和合理组织气流

该部分内容在第六章中专门讲解，此处可只引出，不用详细讲解，但要带出新风越多，室内越干净，但能耗越大。为求得两者的合理均衡，需要确定合理的新风量。

（8）空气净化

该部分内容是本次课程的重点。重点应集中于以下几个方面：过滤器过滤的原理、各种常用空气净化手段的对比、植物净化。介绍各种方法时，着重介绍各种方法的原理、现实中的应用，对于更深入的原理可略讲，甚至不讲，不需要面面俱到。但一定要通过本次课程的学习，让学生对各种方法完全熟悉，能够在现实生活中，选择更为合理的空气净化方法。

（9）室内空气品质对人的影响

室内空气品质对人的影响，对病态建筑综合症要十分详细讲解，包括其定义、由来、处理办法、国内外的研究现状等。对其影响因素的介绍要尽可能详尽，特别是肯定引起病态建筑综合症的因素，对总是有比较高的建筑综合症的因素也应该介绍得比较详尽。特别要强调病态建筑综合症公认是建环专业导致的病症，因此对建环专业的毕业生有必要认真对待，详尽了解。

对建筑相关病症和过敏症可以较为简略地介绍，但对建筑相关病症和病态建筑综合症的共同之处和不同之处要详细介绍，避免把建筑相关病症误认为病态建筑综合症。

（10）室内空气品质的评价方法

对该部分内容，应着重说明暴露水平评价和主观问卷评价两种评价方式的局限性。暴露水平评价相对客观，但可能会对人体构成伤害。主观问卷评价虽然容易操作，但对样本的选择相对苛刻，样本的选择直接决定了评判的准确与否。在此基础上，可详细介绍主观问卷调查的设计、样本的选择、问题的回收、问题的评判以及总结剔除等内容。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的教学重点是空气污染物的指标与来源，空气污染物种类及其所造成的污染。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)将概述中的知识点自己编成测试题，记在笔记本中；

(2)学生观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于通风空调的相关视频；

(4)阅读彦启森等.建筑热过程.建筑工业出版社，掌握提高室内空气品质的方法。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 3% | 要求学生课下完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第19-20学时

- 室内空气品质

第五节 室内空气污染控制方法 第六节 建材的污染源散发特性

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的校园，对比教室与办公室的空气质量；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：空气污染物的指标与来源，空气污染物种类及其所造成的污染；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)要针对当前的实际空气污染十分严重的事实，详细展开，特别说明要针对建筑环境与设备工程专业；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，针对上次要求前置预习的相关内容和关键知识点，进行提问或讨论。提出问题“室内空气品质的污染源有哪些？”适时导入本次教学新内容。这样可以提高学生注意力，引入积极思维的状态，为学习新知识做好准备，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

(1)室内空气品质简介

(2)室内空气污染控制方法

(3)室内空气品质对人的影响及其评价方法

主要包括的知识点有：(1)室内空气品质受到重视原因；(2)改善空气品质的紧迫性与重要性；(3)室内空气品质定义；(4)影响室内空气品质的污染源和污染途径；(5)室内常见污染物；（6）污染物源头治理；（7）通新风稀释和合理组织气流；（8）空气净化；（9）室内空气品质对人的影响；（10）室内空气品质的评价方法。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

（1）室内空气品质受到重视原因

讲授室内空气品质受到重视的原因时，要针对当前的实际空气污染十分严重的事实，详细展开，特别说明要针对建筑环境与设备工程专业。并且目前由于室内空气污浊，导致人员死亡或者生病。

（2）改善空气品质的紧迫性与重要性

讲授如何改善室内空气品质时，要说明室内空气品质导致巨大的经济损失和人员伤亡，务必要改善室内空气品质。改善室内空气品质，一方面带来人员身体健康的好处，另一方面可以改善工作环境，提高工作效率。

(3)室内空气品质定义

室内空气品质可分为客观定义、主观定义和客观评价主观评价结合，本次讲授以最后一种定义为重点来主要介绍，从而详细介绍室内空气品质。

(4)影响室内空气品质的污染源和污染途径

讲授该部分内容时，应该着重介绍室内空气品质污染源的主要是人和家具。污染途径包括有各种各类的途径，应注意详细介绍。

(5)室内常见污染物

讲授该部分内容时，要以甲醛和VOC为重点进行介绍。讲授时要以实际案例为主进行介绍，尤其说明各种室内污染物的特点和危害，以及来源。要对“装修污染十大典型案例”进行详细介绍，这些案例比较有典型意义，很有象征意义和代表意义，因此该节详细介绍。

（6）污染物源头治理

讲授污染物源头治理时，可强调这是室内污染控制的核心和根本所在，从此处理，可得到最彻底的室内污染控制，但有时并不一定能够如意。例如，室内污染源最主要的是人，但显然不能把人从室内清理出去，这就带来了尽可能地减少室内污染源的散发强度，或者在污染源附近进行排风。然后带出来后面两种室内污染控制的办法。这部分内容可略讲。

（7）通新风稀释和合理组织气流

该部分内容在第六章中专门讲解，此处可只引出，不用详细讲解，但要带出新风越多，室内越干净，但能耗越大。为求得两者的合理均衡，需要确定合理的新风量。

（8）空气净化

该部分内容是本次课程的重点。重点应集中于以下几个方面：过滤器过滤的原理、各种常用空气净化手段的对比、植物净化。介绍各种方法时，着重介绍各种方法的原理、现实中的应用，对于更深入的原理可略讲，甚至不讲，不需要面面俱到。但一定要通过本次课程的学习，让学生对各种方法完全熟悉，能够在现实生活中，选择更为合理的空气净化方法。

（9）室内空气品质对人的影响

室内空气品质对人的影响，对病态建筑综合症要十分详细讲解，包括其定义、由来、处理办法、国内外的研究现状等。对其影响因素的介绍要尽可能详尽，特别是肯定引起病态建筑综合症的因素，对总是有比较高的建筑综合症的因素也应该介绍得比较详尽。特别要强调病态建筑综合症公认是建环专业导致的病症，因此对建环专业的毕业生有必要认真对待，详尽了解。

对建筑相关病症和过敏症可以较为简略地介绍，但对建筑相关病症和病态建筑综合症的共同之处和不同之处要详细介绍，避免把建筑相关病症误认为病态建筑综合症。

（10）室内空气品质的评价方法

对该部分内容，应着重说明暴露水平评价和主观问卷评价两种评价方式的局限性。暴露水平评价相对客观，但可能会对人体构成伤害。主观问卷评价虽然容易操作，但对样本的选择相对苛刻，样本的选择直接决定了评判的准确与否。在此基础上，可详细介绍主观问卷调查的设计、样本的选择、问题的回收、问题的评判以及总结剔除等内容。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的教学重点是空气污染物的指标与来源，空气污染物种类及其所造成的污染。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)将概述中的知识点自己编成测试题，记在笔记本中；

(2)学生观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于通风空调的相关视频；

(4)阅读彦启森等.建筑热过程.建筑工业出版社，掌握提高室内空气品质的方法。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 2% | 要求学生课下完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第21-22学时

期中考试

第23-24学时

- 室内空气环境营造的理论基础

第一节 室内空气环境营造方法概述  第二节 自然通风

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：重点掌握自然通风优缺点，置换通风优缺点；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)讲授本部分内容时，首先强调本部分内容其实为后续课程“通风工程”和“暖通空调”的内容，因此该部分内容全部略讲，只提及相关概念，对后续课程中不详细讲解的内容例如置换通风、个性化送风进行详细讲解；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，针对上次要求前置预习的相关内容和关键知识点，进行提问或讨论。提出问题“当室内环境受外界污染时，会采取哪些措施？”适时导入本次教学新内容。这样可以提高学生注意力，引入积极思维的状态，为学习新知识做好准备，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

(1)自然通风

(2)机械通风

(3)室内空气分布的描述参数

(4)常用的空调形式

主要包括的知识点有：(1)室内空气品质受到重视原因；(2)改善空气品质的紧迫性与重要性；(3)室内空气品质定义；(4)影响室内空气品质的污染源和污染途径；(5)室内常见污染物；（6）污染物源头治理；（7）通新风稀释和合理组织气流；（8）空气净化；（9）室内空气品质对人的影响；（10）室内空气品质的评价方法。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

(1)自然通风

自然通风在“通风工程”中不详细讲解，因此本部分详细讲解了自然通风的目的、定义、优缺点，特别强调该通风方式是一种节能的通风方式。在实际中应用最为广泛。

(2)机械通风

该部分内容中，对混合通风只简略提及，不详细介绍。因为混合通风在实际中应用最多，因此是通风工程课程讲授的重点问题。对置换通风和个性化送风，本次课程予以详细讲授。这些内容在其他课程中不介绍，或者介绍得不系统。本次课程对这两种通风方式的定义、优缺点、适用场合予以详细介绍。

(3)室内空气分布的描述参数

该部分内容均为概念性内容，且为其他课程详细介绍的重点，因此本次课程仅对这些概念进行比较简略的介绍，以为后续课程做准备。这些概念中，对“空气扩散性能指标”予以特别介绍，因为该概念比较重要，而且在其他课程中没有介绍。

(4)常用的空调形式

很多学生前期反应认识实习什么也没学到，也即对空调系统认识不清。本次课程借此机会对空调系统的知识做一次详尽的概括性介绍，当然集中于建筑环境与设备工程专业所要重点学习的“集中式空调系统”和“半集中式空调系统”。对于“分散式空调系统”，简略介绍即可。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的教学重点是重点掌握自然通风优缺点，置换通风优缺点。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)将概述中的知识点自己编成测试题，记在笔记本中；

(2)学生观察不同的场合，有哪些空调形式；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑声环境的反应的相关视频；

(4)阅读Randall McMullan著.张振南、李溯译.建筑环境学（原书第五版）.机械工业出版社，掌握室内空气环境营造的理论基础。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占4%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 4% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 8% |  |

第25-26学时

- 室内空气环境营造的理论基础

第三节 稀释法与置换法  第四节 局域保障法

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：重点掌握自然通风优缺点，置换通风优缺点；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)讲授本部分内容时，首先强调本部分内容其实为后续课程“通风工程”和“暖通空调”的内容，因此该部分内容全部略讲，只提及相关概念，对后续课程中不详细讲解的内容例如置换通风、个性化送风进行详细讲解；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，针对上次要求前置预习的相关内容和关键知识点，进行提问或讨论。提出问题“当室内环境受外界污染时，会采取哪些措施？”适时导入本次教学新内容。这样可以提高学生注意力，引入积极思维的状态，为学习新知识做好准备，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

(1)自然通风

(2)机械通风

(3)室内空气分布的描述参数

(4)常用的空调形式

主要包括的知识点有：(1)室内空气品质受到重视原因；(2)改善空气品质的紧迫性与重要性；(3)室内空气品质定义；(4)影响室内空气品质的污染源和污染途径；(5)室内常见污染物；（6）污染物源头治理；（7）通新风稀释和合理组织气流；（8）空气净化；（9）室内空气品质对人的影响；（10）室内空气品质的评价方法。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

(1)自然通风

自然通风在“通风工程”中不详细讲解，因此本部分详细讲解了自然通风的目的、定义、优缺点，特别强调该通风方式是一种节能的通风方式。在实际中应用最为广泛。

(2)机械通风

该部分内容中，对混合通风只简略提及，不详细介绍。因为混合通风在实际中应用最多，因此是通风工程课程讲授的重点问题。对置换通风和个性化送风，本次课程予以详细讲授。这些内容在其他课程中不介绍，或者介绍得不系统。本次课程对这两种通风方式的定义、优缺点、适用场合予以详细介绍。

(3)室内空气分布的描述参数

该部分内容均为概念性内容，且为其他课程详细介绍的重点，因此本次课程仅对这些概念进行比较简略的介绍，以为后续课程做准备。这些概念中，对“空气扩散性能指标”予以特别介绍，因为该概念比较重要，而且在其他课程中没有介绍。

(4)常用的空调形式

很多学生前期反应认识实习什么也没学到，也即对空调系统认识不清。本次课程借此机会对空调系统的知识做一次详尽的概括性介绍，当然集中于建筑环境与设备工程专业所要重点学习的“集中式空调系统”和“半集中式空调系统”。对于“分散式空调系统”，简略介绍即可。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的教学重点是重点掌握自然通风优缺点，置换通风优缺点。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)将概述中的知识点自己编成测试题，记在笔记本中；

(2)学生观察不同的场合，有哪些空调形式；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑声环境的反应的相关视频；

(4)阅读Randall McMullan著.张振南、李溯译.建筑环境学（原书第五版）.机械工业出版社，掌握室内空气环境营造的理论基础。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 3% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第27-28学时

- 室内空气环境营造的理论基础

第五节 室内空气环境的评价指标  第六节 主要评价指标的测量方法

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：重点掌握自然通风优缺点，置换通风优缺点；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)讲授本部分内容时，首先强调本部分内容其实为后续课程“通风工程”和“暖通空调”的内容，因此该部分内容全部略讲，只提及相关概念，对后续课程中不详细讲解的内容例如置换通风、个性化送风进行详细讲解；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，针对上次要求前置预习的相关内容和关键知识点，进行提问或讨论。提出问题“当室内环境受外界污染时，会采取哪些措施？”适时导入本次教学新内容。这样可以提高学生注意力，引入积极思维的状态，为学习新知识做好准备，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

(1)自然通风

(2)机械通风

(3)室内空气分布的描述参数

(4)常用的空调形式

主要包括的知识点有：(1)室内空气品质受到重视原因；(2)改善空气品质的紧迫性与重要性；(3)室内空气品质定义；(4)影响室内空气品质的污染源和污染途径；(5)室内常见污染物；（6）污染物源头治理；（7）通新风稀释和合理组织气流；（8）空气净化；（9）室内空气品质对人的影响；（10）室内空气品质的评价方法。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

(1)自然通风

自然通风在“通风工程”中不详细讲解，因此本部分详细讲解了自然通风的目的、定义、优缺点，特别强调该通风方式是一种节能的通风方式。在实际中应用最为广泛。

(2)机械通风

该部分内容中，对混合通风只简略提及，不详细介绍。因为混合通风在实际中应用最多，因此是通风工程课程讲授的重点问题。对置换通风和个性化送风，本次课程予以详细讲授。这些内容在其他课程中不介绍，或者介绍得不系统。本次课程对这两种通风方式的定义、优缺点、适用场合予以详细介绍。

(3)室内空气分布的描述参数

该部分内容均为概念性内容，且为其他课程详细介绍的重点，因此本次课程仅对这些概念进行比较简略的介绍，以为后续课程做准备。这些概念中，对“空气扩散性能指标”予以特别介绍，因为该概念比较重要，而且在其他课程中没有介绍。

(4)常用的空调形式

很多学生前期反应认识实习什么也没学到，也即对空调系统认识不清。本次课程借此机会对空调系统的知识做一次详尽的概括性介绍，当然集中于建筑环境与设备工程专业所要重点学习的“集中式空调系统”和“半集中式空调系统”。对于“分散式空调系统”，简略介绍即可。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的教学重点是重点掌握自然通风优缺点，置换通风优缺点。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)将概述中的知识点自己编成测试题，记在笔记本中；

(2)学生观察不同的场合，有哪些空调形式；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑声环境的反应的相关视频；

(4)阅读Randall McMullan著.张振南、李溯译.建筑环境学（原书第五版）.机械工业出版社，掌握室内空气环境营造的理论基础。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 3% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第29-30学时

- 建筑声环境

第二节 声学基础

第三节 住宅声环境

第四节 环境噪声控制途径

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些声污染；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：声级，噪声的评价标准和方法，环境噪声的控制途径，噪声控制的基本原理和方法；

(4)讲授本部分内容时，结合高中知识点以及实例，说明声音的重要意义继而引出面对声音污染，应采取哪些控制与治理方法；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，针对上次要求前置预习的相关内容和关键知识点，进行提问或讨论。提出问题“当室内环境受声音污染时，会采取哪些措施？”适时导入本次教学新内容。这样可以提高学生注意力，引入积极思维的状态，为学习新知识做好准备，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

- 声音的度量与声环境的描述；

- 吸声材料及吸声结构；

- 人体对声环境的反应原理；

- 噪声的评价和标准；

- 环境噪声的控制途径；

- 噪声控制的基本原理和方法；

- 消声减震和隔振措施。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的考察重点是声级，噪声的评价标准和方法，环境噪声的控制途径，噪声控制的基本原理和方法，明确要求学生掌握噪声的评价方法以及控制途径。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)将概述中的知识点自己编成测试题，记在笔记本中；

(2)学生观察不同的场合，有哪些噪声污染；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑光环境的相关视频；

(4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社，理解现代建筑所处的声环境。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占4%），兼顾过程性评价(占6%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 6% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 4% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 10% |  |

第31-32学时

- 建筑光环境

第一节 光的性质与度量

第二节 视觉与光环境

第三节 天然采光

第四节 人工照明

1.课前准备

(1)加强课程的网络资源库建设；

(2)熟悉课程的讲授内容和方式；

(3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

(4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些光污染；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：人的视觉与光环境，天然采光原理与方法，人工照明设计与计算方法；

(3)本部分内容旨在向学生解释光的基本理论，因此着重介绍光的重要意义、光污染的可怕之处以及一些基本概念：如光通量、亮度等。为使讲授活泼生动，尽可能应用实例来说明，不要过分深究概念以内的东西，只要学生能够理解所述概念就行，如通量密度等，如果使用公式来描述，过于晦涩难懂；

(4)明确教学目标和考核要点；

(5)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

首先对上次教学内容做一个简单回顾，针对上次要求前置预习的相关内容和关键知识点，进行提问或讨论。提出问题“室内环境中的光源有哪些？哪些光源会让人感觉舒适？”适时导入本次教学新内容。这样可以提高学生注意力，引入积极思维的状态，为学习新知识做好准备，并明确本次课的重点和难点。

2.2 教学内容

(1)光的性质与度量

(2)视觉与光环境

(3)天然采光

(4)人工照明

2.3 教学方法：

讲授+启发式

(1)光的性质与度量

本部分内容旨在向学生解释光的基本理论，因此着重介绍光的重要意义、光污染的可怕之处以及一些基本概念：如光通量、亮度等。为使讲授活泼生动，尽可能应用实例来说明，不要过分深究概念以内的东西，只要学生能够理解所述概念就行，如通量密度等，如果使用公式来描述，过于晦涩难懂。

(2)视觉与光环境

本部分内容应该详细讲授视觉与光环境。对于视觉形成，要强调眼睛的功能，以及视觉形成与哪些因素有关系。对于视野和视场，要注意详细说明近背景视野和中心视野的定义，并说明单眼视野和双眼视野的区别和定义。对于视觉适应，应说明明适应和暗适应的区别和定义，可简略说明，但应让学生熟悉这些内容。对于颜色对视觉的影响，应说明暖颜色和冷颜色的确定和定义。可以法国国旗为例子，来说明人可能对不同的颜色有一定的错觉，因为法国国旗看起来三种颜色用得一样多，实际上差别很大。对于“舒适光环境要素与评价标准”，应说明舒适光环境需要有哪些评价要素，一定要指出这些内容是考试的重点。

(3)天然采光

本部分内容应详细讲授相对于人工采光，天然采光的优势和特点，可以国家标准和熬夜的工人为例来讲解天然采光的好处和优势。

本部分内容应详细讲授天然采光的评价方法和我国光气候的特点，然后最详细讲授这个工厂设计的实例，这个例子是国家标准中的例子，一定要让学生熟悉和掌握，所以应该详细讲解。讲授我国光气候的特点时，可以蜀犬吠日和吴牛喘月这两个例子来形容中国的光气候特点。

(4)人工照明

对人工光源部分，应详细介绍白炽灯和荧光灯，介绍集中于这些灯的原理和特点，特别是光效比，说明这些等的优缺点和适用场合，并结合目前的国家政策，说明在全国推行节能灯的理由和现状。

对照明方式，可重点说明局部照明和混合照明，这些照明方式和通风方式中的个性化送风方式比较类似。都是在工作环境和操作区域的环境中采用不同照度的照明，一方面可以，满足工艺要求，另一方面可节约大量的照明能耗。

在人工照明部分，应始终强调节能的概念，因为照明能耗也是空调能耗的重要一环，在照明设计中注意采用高光效比的节能灯具，对于全国来说具有十分重大的节能意义。

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的考察重点是人的视觉与光环境，天然采光原理与方法，人工照明设计与计算方法。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)将概述中的知识点自己编成测试题，记在笔记本中；

(2)学生观察不同的场合，有哪些光污染；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑光环境的相关视频；

(4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社，理解现代建筑所处的光环境。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 4% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

四、考核评价与权重比例

| 章节 | 知识 | 能力 | 素质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 1% | 2% | 1% |
| 第二章 | 3% | 4% | 3% |
| 第三章 | 4% | 3% | 3% |
| 第四章 | 6% | 4% | 4% |
| 第五章 | 6% | 5% | 5% |
| 第六章 | 8% | 6% | 6% |
| 第七章 | 3% | 5% | 2% |
| 第八章 | 2% | 2% | 2% |
| 合计 | 33% | 31% | 26% |

执笔：（执笔人签字）

审定：（教研室主任签字）       （教学分委员会主任委员签字）：