《暖通空调》教学大纲

课程编码：1812150804

课程名称：暖通空调

学时/学分：64/4

关联课程：《流体力学》；《传热学》；《建筑概论》；《通风工程》；

《建筑环境测试技术》；《建筑环境学》。

适用专业：建筑环境与能源应用工程

开课教研室：建筑环境与能源应用工程教研室

课程类别与性质：专业基础课，必修

- 课时分配与考核权重

- 按照学校的整体要求，基于对教学目标及基本知识、基本技能、基本素养的分析，本课程的内容依据高等学校建筑环境与能源应用工程专业教育的培养目标以及毕业生基本要求和培养方案，本门课程所用教材分为为《供热工程》和《空气调节》，选定绪论、室内热水供暖系统、室内蒸汽供热系统、集中供热系统、热水网络的水力计算、热水供暖系统的集中运行调节、蒸汽供热系统管网的水力计算与水力工况、湿空气的物理性质及其焓湿图、空调负荷计算与送风量、空气的热湿处理、空气调节系统、空调房间的空气分布、空气的净化与质量控制、空调系统的测试与调整等14部分内容，共64学时，4学分。要求教师在授课过程中围绕课内教与学、课外导与做、线上线下紧密结合等环节，推进考评方式改革，重视过程性评价，突出基于能力的非标准化答案考试。基于该教学考核评价思路，本课程主要以课程论文、课堂提问、课下作业、期中测试、期末测试等方式对学生进行考核评价，其中课程论文、课堂提问、课下作业等过程性评价占评价权重的60%，期末考试占评价权重的40%。

课时分配与考核权重一览表

| 序号 | 章节名称 （知识单元） | 课时数 | 评价方法及考核权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 室内供暖系统的设计热负荷 | 4 | - 本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，5个知识点 |
| 2 | 第二章 室内供暖系统的末端装置 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括5个主要内容，8个知识点 |
| 3 | 第三章 室内热水供暖系统 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括2个主要内容，5个知识点。 |
| 4 | - 第四章 室内热水供暖系统的水力计算 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括3个主要内容，8个知识点。 |
| 5 | 第五章 室内蒸汽供热系统 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括3个主要内容，10个知识点。 |
| 6 | 第六章 集中供热系统的热负荷 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，10个知识点。 |
| 7 | 第七章 热水供热系统的集中运行调节 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括7个主要内容，7个知识点。 |
| 8 | 第八章 热水网络的水力计算和水压图 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，4个知识点。 |
| 9 | 第九章 供热管线的敷设和构造 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，10个知识点。 |
| 10 | 第十章 集中供热系统的热源 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括7个主要内容，7个知识点。 |
| 11 | 第十一章 集中供热系统方案设计比选 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括7个主要内容，7个知识点。 |
| 12 | 期中考试 | 2 | 本部分内容以开卷考试或线上答题的方式进行考核，考核权重为5%。 |
| 13 | 第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括7个主要内容，7个知识点。 |
| 14 | 第二章 空调负荷计算与送风量 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，10个知识点。 |
| 15 | - 第三章 空气调节系统 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括7个主要内容，7个知识点。 |
| 18 | 第四章 空调房间的空气分布 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括4个主要内容，10个知识点。 |
| 19 | 第五章 空调系统的运行调节 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括7个主要内容，7个知识点。 |
| 20 | 第六章 空气的净化与质量控制 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括7个主要内容，7个知识点。 |
| 21 | 第七章 空调系统的消声、防振 | 4 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括7个主要内容，7个知识点。 |
| 22 | 第八章 空调系统的测试与调整 | 2 | 1、本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。 2、本部分内容包括7个主要内容，7个知识点。 |
| 23 | 期末考试 |  | 40% |
| 合总计 | 64 | 100% |  |

- 课程资源库

1.参考书

- 陆耀庆.实用供热空调设计手册.中国建筑工业出版社.1993.

- 采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003.中国计划出版社.2003.

- 贺平，孙刚.供热工程.哈尔滨工业大学出版社.2001.

- 陆亚俊.《暖通空调》.中国建筑工业出版社.2003.

2.期刊

《建筑科学与工程学报》《建筑技术》《建筑节能》《工业建筑》《四川建筑科学研究》《建筑知识》《建筑结构》《建材发展导向》《暖通空调》《Builing Environment》《Indoor Air》

3.网络资源

(1)方修睦.暖通空调网络课程.哈尔滨工业大学，网络课程.

(2)魏庆梵.暖通空调教学视频.清华大学，资源共享课.

(3)银符考试题库.新乡学院，党政机构，图书馆，电子资源，教辅资源库，银符考试题库。

- 教学内容及教学基本要求

第1-2学时

- 第一章 供暖系统的设计热负荷

第一节　供暖系统设计热负荷

第二节　围护结构的基本耗热量

第三节　围护结构的附加（修正）耗热量

第四节　冷风渗透耗热量

1.课前准备

(1)熟悉课程教学大纲，对课程的讲授内容和方式有较好的理解；

(2)充分利用各类教学资源加强课程的网络资源库建设；

(3)充分理解讲义内容，把握和完成知识由一种书本贮存状态到教师传输状态再                          到学生头脑中的贮存形式的这两次转化；

(4)查询、收集本学科相关的前沿技术及其在实际项目中的运用案例；

(5)整理好课程教学中用到的模型、教具以及实验室用品等。

1.1课程属性与教学目标分析

本课程是建筑环境与设备工程专业的主干专业课之一，在供暖和集中供热等工程技术领域中有广泛的应用。本课程的任务是使学生能系统的掌握以热水和蒸汽为热媒的集中供热系统的工作原理和设计方法，并具有一定安装、运行、管理的知识。为学生的后续专业课学习起到引导作用，训练学生理论联系实际的能力。

1.2学习对象分析

(1)在知识基础方面，作为大三的学生，已经具备了一定的专业基础知识，但对于精确概念及术语的理解还不够，应加强该方面的强化与训练；

(2)在课程的讲授过程中应区分主修专业和辅修专业，主修专业应重点强化理论知识的理解与应用，辅修专业主要讲解类型的确定及处理问题的方法；

(3)在认知能力方面，学生思维活动依赖具体的事物和经验的支持，缺乏抽象性，但易于接受新知识并善于发问，有较强的求知欲望，因此要引导学生如何快速准确利用网络资源寻求解决问题的途径；

(4)学生学习的动机主要取决于对课程内容感兴趣的程度以及对老师的喜爱程度，这就要求教师在课堂上首先要有激情，其次要在准确把握课程知识点的同时增加课堂的趣味性，适当插入任务模块，引入实际案例，加强角色训练，通过课程彰显自身业务素质并对学生进行积极的引导。

1.3教学方案设计：

- 本次课程的重点和难点：建筑环境学的主要研究内容及研究方法；

- 教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

- 教学过程主要以周边建筑物为例进行实例讲解；

- 通过课堂提问、课程论文来检查教学目标的完成情况。

2.课内教学

2.1教学内容

供暖系统设计热负荷计算的基本原理、围护结构基本耗热量计算、附加耗热量计算，冷风渗透耗热量、冷风侵入耗热量、围护结构最小热阻与经济热阻、高层建筑热负荷计算特点。

2.2 教学方法：

讲授+讨论式

2.3 课内小结：

提出本次课的考察重点是多层和高层建筑供暖系统设计热负荷的计算方法，难点是得热量和失热量的热平衡。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)观察学校及周边的所有建筑并将其进行分类，了解建筑的供热系统；

(2)将知识点编成测试题，记在笔记本中；

(3)回顾过去见到过的典型建筑，下节课介绍给大家；

(4)预习下节课的主要内容；

- (5)阅读魏润柏、徐文华.热环境.同济大学出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第3—4学时

- 第一章 供暖系统的设计热负荷

第五节　冷风侵入耗热量

第六节　供暖设计热负荷计算例题

第七节　辐射供暖系统热负荷计算

第八节　围护结构的最小传热阻与经济传热阻

1.课前准备

(1)熟悉课程教学大纲，对课程的讲授内容和方式有较好的理解；

(2)充分利用各类教学资源加强课程的网络资源库建设；

(3)充分理解讲义内容，把握和完成知识由一种书本贮存状态到教师传输状态再                          到学生头脑中的贮存形式的这两次转化；

(4)查询、收集本学科相关的前沿技术及其在实际项目中的运用案例；

(5)整理好课程教学中用到的模型、教具以及实验室用品等。

1.1课程属性与教学目标分析

本课程是建筑环境与设备工程专业的主干专业课之一，在供暖和集中供热等工程技术领域中有广泛的应用。本课程的任务是使学生能系统的掌握以热水和蒸汽为热媒的集中供热系统的工作原理和设计方法，并具有一定安装、运行、管理的知识。为学生的后续专业课学习起到引导作用，训练学生理论联系实际的能力。

1.2学习对象分析

(1)在知识基础方面，作为大三的学生，已经具备了一定的专业基础知识，但对于精确概念及术语的理解还不够，应加强该方面的强化与训练；

(2)在课程的讲授过程中应区分主修专业和辅修专业，主修专业应重点强化理论知识的理解与应用，辅修专业主要讲解类型的确定及处理问题的方法；

(3)在认知能力方面，学生思维活动依赖具体的事物和经验的支持，缺乏抽象性，但易于接受新知识并善于发问，有较强的求知欲望，因此要引导学生如何快速准确利用网络资源寻求解决问题的途径；

(4)学生学习的动机主要取决于对课程内容感兴趣的程度以及对老师的喜爱程度，这就要求教师在课堂上首先要有激情，其次要在准确把握课程知识点的同时增加课堂的趣味性，适当插入任务模块，引入实际案例，加强角色训练，通过课程彰显自身业务素质并对学生进行积极的引导。

1.3教学方案设计：

- 本次课程的重点和难点：建筑环境学的主要研究内容及研究方法；

- 教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

- 教学过程主要以周边建筑物为例进行实例讲解；

- 通过课堂提问、课程论文来检查教学目标的完成情况。

2.课内教学

2.1教学内容

供暖系统设计热负荷计算的基本原理、围护结构基本耗热量计算、附加耗热量计算，冷风渗透耗热量、冷风侵入耗热量、围护结构最小热阻与经济热阻、高层建筑热负荷计算特点。

2.2 教学方法：

讲授+讨论式

2.3 课内小结：

提出本次课的考察重点是多层和高层建筑供暖系统设计热负荷的计算方法，难点是得热量和失热量的热平衡。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)观察学校及周边的所有建筑并将其进行分类，了解建筑的供热系统；

(2)将知识点编成测试题，记在笔记本中；

(3)回顾过去见到过的典型建筑，下节课介绍给大家；

(4)预习下节课的主要内容；

- (5)阅读魏润柏、徐文华.热环境.同济大学出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 过程性评价 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第5—6学时

- 室内供暖系统的末端装置

第一节 散热器
　　第二节　散热器的计算
　　第三节　低温辐射采暖的计算

- 1.课前准备

(1)熟悉课程教学大纲，对课程的讲授内容和方式有较好的理解；

(2)充分利用各类教学资源加强课程的网络资源库建设；

(3)充分理解讲义内容，把握和完成知识由一种书本贮存状态到教师传输状态再                          到学生头脑中的贮存形式的这两次转化；

(4)查询、收集本学科相关的前沿技术及其在实际项目中的运用案例；

(5)整理好课程教学中用到的模型、教具以及实验室用品等。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

- (2)本次课程的重点和难点：铸铁和钢制散热器的选型和计算、不同类型的散热器高层和多层建筑物中的使用；

- (3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

- (4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调：铸铁和钢制散热器的选型和计算、不同类型的散热器高层和多层建筑物中的使用。理由是：该部分内容重复叠沓，语言颠三倒四，让人不知所云，更重要的是：该部分内容名义上在建环专业中比较重要，实际上只是负荷计算的初步理论，因此要求学生自学。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

散热器的热工、卫生和技术经济要求，散热器的构造与性能，散热器面积的确定，散热器的布置。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的考察重点是铸铁和钢制散热器的选型和计算、不同类型的散热器高层和多层建筑物中的使用，对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，尝试着进行负荷计算；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑热湿环境的相关视频；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社，了解现阶段建筑的热湿环境。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第7—8学时

- 第二章 室内供暖系统的末端装置

第四节 钢制辐射板
　　第五节　暖风机与风机盘管

- 1.课前准备

(1)熟悉课程教学大纲，对课程的讲授内容和方式有较好的理解；

(2)充分利用各类教学资源加强课程的网络资源库建设；

(3)充分理解讲义内容，把握和完成知识由一种书本贮存状态到教师传输状态再                          到学生头脑中的贮存形式的这两次转化；

(4)查询、收集本学科相关的前沿技术及其在实际项目中的运用案例；

(5)整理好课程教学中用到的模型、教具以及实验室用品等。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

- (2)本次课程的重点和难点：铸铁和钢制散热器的选型和计算、不同类型的散热器高层和多层建筑物中的使用；

- (3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

- (4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调：铸铁和钢制散热器的选型和计算、不同类型的散热器高层和多层建筑物中的使用。理由是：该部分内容重复叠沓，语言颠三倒四，让人不知所云，更重要的是：该部分内容名义上在建环专业中比较重要，实际上只是负荷计算的初步理论，因此要求学生自学。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

散热器的热工、卫生和技术经济要求，散热器的构造与性能，散热器面积的确定，散热器的布置。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

归纳总结并提出本次课的考察重点是铸铁和钢制散热器的选型和计算、不同类型的散热器高层和多层建筑物中的使用，对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，尝试着进行负荷计算；

(3)预习下节课的主要内容，浏览关于建筑热湿环境的相关视频；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社，了解现阶段建筑的热湿环境。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第9—10学时

- 第三章 室内热水供暖系统

- 第一节　传统室内热水供暖系统
第二节　分户采暖热水供暖系统

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

- (2)本次课程的重点和难点：掌握机械循环热水供暖系统的垂直式和水平式系统在工程中的应用，针对不同形式机械循环热水供暖系统在具体工程中的应用；

- (3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

- (4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调机械循环热水供暖系统的垂直式和水平式系统的区别和用途。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

室内热水供暖系统的分类、自然循环和机械循环热水供暖系统的工作原理、高层建筑热水供暖系统的特点、室内热水供暖系统的管路布置的特点。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握自然循环和机械循环热水供暖系统的分类和适用场合，掌握机械循环热水供暖系统的垂直式和水平式系统在工程中的应用，针对不同形式机械循环热水供暖系统在具体工程中的应用。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第11-12学时

- 第三章 室内热水供暖系统

第三节　高层建筑热水供暖系统
　　第四节　室内热水供暖系统主要设备及附件

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

- (2)本次课程的重点和难点：掌握机械循环热水供暖系统的垂直式和水平式系统在工程中的应用，针对不同形式机械循环热水供暖系统在具体工程中的应用；

- (3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

- (4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍。

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调机械循环热水供暖系统的垂直式和水平式系统的区别和用途。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

室内热水供暖系统的分类、自然循环和机械循环热水供暖系统的工作原理、高层建筑热水供暖系统的特点、室内热水供暖系统的管路布置的特点。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握自然循环和机械循环热水供暖系统的分类和适用场合，掌握机械循环热水供暖系统的垂直式和水平式系统在工程中的应用，针对不同形式机械循环热水供暖系统在具体工程中的应用。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第13-14学时

- 第四章 热水供暖系统的水力计算

第一节 热水供暖系统管路水力计算的基本原理
　　第二节　重力（自然）循环双管供暖系统管路水力计算方法和例题

- 1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握机械循环同程式双管系统的水力计算，掌握机械循环同程式双管系统的水力计算各环路的平衡；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调机械循环同程式双管系统的水力计算和机械循环同程式双管系统的水力计算各环路的平衡；

2.2 教学内容

主要教学内容有：

热水供暖系统的水力计算的任务及基本原理，自然循环、机械循环系统水力计算的基本公式、方法和例题。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握热水供暖系统的水力计算的任务及基本原理，自然循环、机械循环系统水力计算的基本公式、方法和例题。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第15-16学时

- 第四章 热水供暖系统的水力计算

第三节　机械循环单管热水供暖系统管路的水力计算方法和例题
　　第四节　分户采暖热水供暖系统管路的水力计算原则与方法

- 1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握机械循环同程式双管系统的水力计算，掌握机械循环同程式双管系统的水力计算各环路的平衡；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调机械循环同程式双管系统的水力计算和机械循环同程式双管系统的水力计算各环路的平衡；

2.2 教学内容

主要教学内容有：

热水供暖系统的水力计算的任务及基本原理，自然循环、机械循环系统水力计算的基本公式、方法和例题。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握热水供暖系统的水力计算的任务及基本原理，自然循环、机械循环系统水力计算的基本公式、方法和例题。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第17-18学时

- 第五章  室内蒸汽供热系统

第一节　蒸汽作为供热系统热媒的特点
　　第二节　室内蒸汽供暖系统
　第三节　室内高压蒸汽供热系统

- 1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握机械循环同程式双管系统的水力计算，掌握机械循环同程式双管系统的水力计算各环路的平衡；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调蒸汽作为热媒的特点、室内低压蒸汽供暖系统水力计算、疏水器的构造和工作原理。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

蒸汽作为热媒的特点、低压与高压蒸汽室内供暖系统、疏水器和其它附属设备、室内低压蒸汽供暖系统水力计算方法。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握蒸汽作为热媒的特点、疏水器的构造和工作原理，掌握蒸汽和热水作为热媒的比较。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第19-20学时

- 第五章  室内蒸汽供热系统

第四节　疏水器及其他附属设备
　第五节　室内低压蒸汽供暖系统管路的水力计算方法和例题
　第六节　室内高压蒸汽供暖系统管路的水力计算方法和例题

- 1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握机械循环同程式双管系统的水力计算，掌握机械循环同程式双管系统的水力计算各环路的平衡；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调蒸汽作为热媒的特点、室内低压蒸汽供暖系统水力计算、疏水器的构造和工作原理。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

蒸汽作为热媒的特点、低压与高压蒸汽室内供暖系统、疏水器和其它附属设备、室内低压蒸汽供暖系统水力计算方法。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握蒸汽作为热媒的特点、疏水器的构造和工作原理，掌握蒸汽和热水作为热媒的比较。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第21-22学时

- 第六章  集中供热系统的热负荷

第一节　集中供热系统的热负荷的概算和特征
　第二节　热负荷图

- 1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握集中供热系统的热负荷的概算，掌握热负荷图；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调掌握集中供热系统的热负荷的概算、热负荷图。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

集中供热系统的热负荷的概算和特征、热负荷图、年耗热量计算。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握集中供热系统的热负荷的概算，掌握热负荷图。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第23-24学时

- 第六章 集中供热系统的热负荷

第三节　年耗热量计算

- 1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察本教学楼进行提问检查；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握集中供热系统的热负荷的概算，掌握热负荷图；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先向学生强调掌握集中供热系统的热负荷的概算、热负荷图。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

集中供热系统的热负荷的概算和特征、热负荷图、年耗热量计算。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握集中供热系统的热负荷的概算，掌握热负荷图。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第25-26学时

- 第七章 热水供热系统的集中运行调节

第一节 供暖热负荷供热调节　的基本公式
　第二节　直接连接热水供暖系统的集中供热调节　
　第三节　间接连接热水供暖系统的集中供热调节

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握供暖热负荷供热调节的基本公式，掌握直接和间接连接热水供暖的集中供热调节方式比较；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

- (5)明确教学目标和考核要点；

- (6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握供暖热负荷供热调节的基本公式，直接和间接连接热水供暖的集中供热调节。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

概述、供暖热负荷供热调节的基本公式、直接和间接连接热水供暖的集中供热调节、供热综合调节。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握供暖热负荷供热调节的基本公式，掌握直接和间接连接热水供暖的集中供热调节方式比较。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

第27-28学时

- 第八章 热水网路的水力计算和水压图

第一节　热水网路水力计算的基本公式
　第二节　热水网路水力计算方法和例题
　第三节　水压图的基本概念
　第四节　热水网路的水压图

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握水压图的基本概念、热水网路的水压图，掌握供暖系统定压方式；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握水压图的基本概念、热水网路的水压图、系统定压方式。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

水压图的基本概念和公式，热水网路的水力计算的方法和例题，水压图的基本概念、热水网路的水压图、系统的定压方式。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握供暖掌握水压图的基本概念、热水网路的水压图、系统定压方式。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第29-30学时

- 第八章 热水网路的水力计算和水压图

第五节　补给水泵定压方式
　第六节　其他定压方式（氮气罐、空气囊定压，蒸汽定压） 
　第七节　中继加压泵站

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握水压图的基本概念、热水网路的水压图，掌握供暖系统定压方式；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握水压图的基本概念、热水网路的水压图、系统定压方式。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

水压图的基本概念和公式，热水网路的水力计算的方法和例题，水压图的基本概念、热水网路的水压图、系统的定压方式。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握供暖掌握水压图的基本概念、热水网路的水压图、系统定压方式。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第31-32学时

- 第九章 供热管线的敷设和构造

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握供热管网布置原则、室外供热管道的敷设方式、补偿器、供热管道的保温，掌握补偿器构造和工作原理；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握供热管网布置原则、室外供热管道的敷设方式、供热管道及其附件。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

供热管网布置原则、室外供热管道的敷设方式、供热管道及其附件、补偿器和管道支座、供热管道的保温。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握供暖掌握供热管网布置原则、室外供热管道的敷设方式、供热管道及其附件。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 2% |  |

第33-34学时

- 第十章 集中供热系统的热源

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：区域锅炉房，热电厂、区域锅炉房的比较；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握各种热源的形式。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

热电厂、区域锅炉房、集中供热系统的其他热源形式。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握热电厂、区域锅炉房、集中供热系统的其他热源形式。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 2% |  |

第35-36学时

- 第十一章 集中供热系统的方案设计比选

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握热水网路的经济比摩阻的确定，掌握热电联产和热电分产的比较；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握经济效果的指标计算和评价方法、热水网路的经济比摩阻的确定、热电联产。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

概述、经济效果的指标计算和评价方法、热水网路的经济比摩阻的确定、热电联产和热电分产的比较。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握概述、经济效果的指标计算和评价方法、热水网路的经济比摩阻的确定、热电联产和热电分产的比较。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 2% |  |

第37-38学时

- 期中考试

第39-40学时

- 第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：掌握湿空气的基本热工性质，主要状态参数的概念与计算。湿球温度和露点温度的含义，焓的概念，焓湿图的应用，湿球温度和露点温度；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生深刻理解和掌握湿空气的基本热工性质，主要状态参数的概念与计算。掌握焓湿图及其应用，湿球温度和露点温度的含义。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

湿空气的主要状态参数：压力、温度、相对温度、含湿量、水汽分压力、密度和比容。湿空气的焓湿图及其应用：焓湿图的构成与绘制，空气状态变化过程在焓湿图上的表示方法，两种不同状态空气混合过程的计算。湿球温度和露点温度。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

深刻理解和掌握湿空气的基本热工性质，主要状态参数的概念与计算。掌握焓湿图及其应用，湿球温度和露点温度的含义。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占3%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 3% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 5% |  |

第41-42学时

- 第二章 空调负荷计算与送风量

第一节　室内外空气计算参数
　第二节　太阳辐射热对建筑物的热作用
　第三节　通过围护结构的得热量及其形成的冷负荷

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：太阳辐射热对建筑物的热作用原理，熟练室内外各种冷(热)，湿负荷计算方法，得热量和冷负荷的概念，谐波反应法，传递函数法计算方法。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握舒适性空调与工艺性空调室内参数的确定方法，太阳辐射热对建筑物的热作用原理。熟练室内外各种冷(热)，湿负荷计算方法，送风量的确定。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）人体热平衡和舒适感。舒适性空调与工艺性空调室内参数的确定。

（2）太阳辐射热对建筑物的热作用。 太阳辐射的基本知识。建筑物表面所受到的太阳辐射强度分析。围护结构外表面所吸收太阳辐射热。室外空气综合温度。

（3）室内外各种冷(热)，湿负荷计算。得热量和冷负荷的概念。冷负荷计算方法概述。空调冷负荷计算。

（4）室内散热散湿设备和人体的散热量和散湿量。

（5）送风量的确定。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握舒适性空调与工艺性空调室内参数的确定方法，太阳辐射热对建筑物的热作用原理。熟练室内外各种冷(热)，湿负荷计算方法，送风量的确定。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 7% |  |

第43-44学时

- 第二章 空调负荷计算与送风量

第四节　室内热源、湿源的散热散湿形成的冷负荷与湿负荷
　第五节　空调房间送风量的确定

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：太阳辐射热对建筑物的热作用原理，熟练室内外各种冷(热)，湿负荷计算方法，得热量和冷负荷的概念，谐波反应法，传递函数法计算方法。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握舒适性空调与工艺性空调室内参数的确定方法，太阳辐射热对建筑物的热作用原理。熟练室内外各种冷(热)，湿负荷计算方法，送风量的确定。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）人体热平衡和舒适感。舒适性空调与工艺性空调室内参数的确定。

（2）太阳辐射热对建筑物的热作用。 太阳辐射的基本知识。建筑物表面所受到的太阳辐射强度分析。围护结构外表面所吸收太阳辐射热。室外空气综合温度。

（3）室内外各种冷(热)，湿负荷计算。得热量和冷负荷的概念。冷负荷计算方法概述。空调冷负荷计算。

（4）室内散热散湿设备和人体的散热量和散湿量。

（5）送风量的确定。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握舒适性空调与工艺性空调室内参数的确定方法，太阳辐射热对建筑物的热作用原理。熟练室内外各种冷(热)，湿负荷计算方法，送风量的确定。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 7% |  |

第45-46学时

- 第三章 空气调节系统

第一节　空气调节系统的分类
　第二节　新风量的确定和空气平衡
　第三节　普通集中式空调系统

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：空调系统新风量的确定和空气量平衡。一次回风与二次回风系统的设计计算原理，集中空调系统的划分和系统的分区处理， 一次回风与二次回风系统的设计计算原理，变风量空调系统的工作原理。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握空调系统分类方法。空调系统新风量的确定和空气量平衡。一次回风与二次回风系统的设计计算原理，集中空调系统的划分和系统的分区 处理。变风量空调系统的工作原理，装置特点和适用性。变风量空调系统的计算方法。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）空调系统分类。

（2）空调系统新风量的确定和空气量平衡。

（3）集中式空调系统。一次回风与二次回风系统。集中空调系统的划分和系统的分区处理。

（4）变风量空调系统的工作原理，装置特点和适用性。

（5）风机盘管与诱导器空调系统的工作原理，装置特点和适用性。新风供给方式和设计原则。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握空调系统分类方法。空调系统新风量的确定和空气量平衡。一次回风与二次回风系统的设计计算原理，集中空调系统的划分和系统的分区 处理。变风量空调系统的工作原理，装置特点和适用性。变风量空调系统的计算方法。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第47-48学时

- 第三章 空气调节系统

第四节　变风量系统
　第五节　半集中式空调系统
　第六节　局部空调机组及其系统化应用

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：空调系统新风量的确定和空气量平衡。一次回风与二次回风系统的设计计算原理，集中空调系统的划分和系统的分区处理， 一次回风与二次回风系统的设计计算原理，变风量空调系统的工作原理。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握空调系统分类方法。空调系统新风量的确定和空气量平衡。一次回风与二次回风系统的设计计算原理，集中空调系统的划分和系统的分区 处理。变风量空调系统的工作原理，装置特点和适用性。变风量空调系统的计算方法。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）空调系统分类。

（2）空调系统新风量的确定和空气量平衡。

（3）集中式空调系统。一次回风与二次回风系统。集中空调系统的划分和系统的分区处理。

（4）变风量空调系统的工作原理，装置特点和适用性。

（5）风机盘管与诱导器空调系统的工作原理，装置特点和适用性。新风供给方式和设计原则。

2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握空调系统分类方法。空调系统新风量的确定和空气量平衡。一次回风与二次回风系统的设计计算原理，集中空调系统的划分和系统的分区 处理。变风量空调系统的工作原理，装置特点和适用性。变风量空调系统的计算方法。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第49-50学时

- 第四章 空调房间的空气分布
　第一节　送风射流的流动规律
　第二节　排（回）风口的气流流动
　第三节　空气分布器及房间气流分布形式

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：送回风口空气流动基本规律。气流组织的设计计算原理。送回风口空气流动基本规律。气流组织的设计计算原理；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生深刻领会送回风口空气流动基本规律。送风口型式及空调房间的气流组织关系。气流组织的设计计算原理。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）送风口空气流动规律。等温与非等温自由射流口受限射流。回风口空气流动规律。送风口型式及空调房间的气流组织。

（2）气流组织的设计计算。侧送风，散流器平送风，孔板送风，集中送风的计算。气流组织性能的评价。

- 2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

深刻领会送回风口空气流动基本规律。送风口型式及空调房间的气流组织关系。气流组织的设计计算原理。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 7% |  |

第51-52学时

- 第四章 空调房间的空气分布
第四节　房间气流分布的计算
　第五节　气流分布性能的评价

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：送回风口空气流动基本规律。气流组织的设计计算原理。送回风口空气流动基本规律。气流组织的设计计算原理；

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生深刻领会送回风口空气流动基本规律。送风口型式及空调房间的气流组织关系。气流组织的设计计算原理。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）送风口空气流动规律。等温与非等温自由射流口受限射流。回风口空气流动规律。送风口型式及空调房间的气流组织。

（2）气流组织的设计计算。侧送风，散流器平送风，孔板送风，集中送风的计算。气流组织性能的评价。

- 2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

深刻领会送回风口空气流动基本规律。送风口型式及空调房间的气流组织关系。气流组织的设计计算原理。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 7% |  |

第53-54学时

- 第五章 空调系统的运行调节　
　第一节　室内热湿负荷变化时的运行调节　
　第二节　室外空气状态变化时的运行调节　
　第三节　集中式空调系统的自动控制

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：室内热湿负荷变化时定露点，变露点调节，一二次回风混合比调节的方法。空调系统季节运行调节和全年最佳运行工况分析。全年能耗统计分析及其能耗模拟计算方法。全年负荷变化时的最优工况调节。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生深刻理解全年多工况运行调节的意义。室内热湿负荷变化时的运行调节。定露点，变露点调节，一二次回风混合比调节的方法。空调系统季节运行调节和全年最佳运行工况分析。一次二次风系统全年运行工况分配与调节。掌握在焓湿图上进行空气处理过程分析的能力。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）全年多工况运行调节的意义。

（2）空内热湿负荷变化时的运行调节。定露点，变露点调节。一二次回风混合比调节。

旁通风门调节。送风量调节。

（3）空调系统季节运行调节和全年最佳运行工况分析。一次、二次风系统全年运行工况分配与调节。

（4）全年能耗统计分析及其能耗模拟计算方法。绿色评价指标体系与计算。

- 2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

深刻理解全年多工况运行调节的意义。室内热湿负荷变化时的运行调节。定露点，变露点调节，一二次回风混合比调节的方法。空调系统季节运行调节和全年最佳运行工况分析。一次二次风系统全年运行工况分配与调节。掌握在焓湿图上进行空气处理过程分析的能力。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 7% |  |

第55-56学时

- 第五章 空调系统的运行调节　
　第四节　变风量空调系统的运行调节　
　第五节　半集中式空调系统的运行调节

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：室内热湿负荷变化时定露点，变露点调节，一二次回风混合比调节的方法。空调系统季节运行调节和全年最佳运行工况分析。全年能耗统计分析及其能耗模拟计算方法。全年负荷变化时的最优工况调节。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生深刻理解全年多工况运行调节的意义。室内热湿负荷变化时的运行调节。定露点，变露点调节，一二次回风混合比调节的方法。空调系统季节运行调节和全年最佳运行工况分析。一次二次风系统全年运行工况分配与调节。掌握在焓湿图上进行空气处理过程分析的能力。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）全年多工况运行调节的意义。

（2）空内热湿负荷变化时的运行调节。定露点，变露点调节。一二次回风混合比调节。

旁通风门调节。送风量调节。

（3）空调系统季节运行调节和全年最佳运行工况分析。一次、二次风系统全年运行工况分配与调节。

（4）全年能耗统计分析及其能耗模拟计算方法。绿色评价指标体系与计算。

- 2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

深刻理解全年多工况运行调节的意义。室内热湿负荷变化时的运行调节。定露点，变露点调节，一二次回风混合比调节的方法。空调系统季节运行调节和全年最佳运行工况分析。一次二次风系统全年运行工况分配与调节。掌握在焓湿图上进行空气处理过程分析的能力。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占3%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 3% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 7% |  |

第57-58学时

- 第六章 空气的净化与质量控制

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：过滤器机理与特性，洁净室设计技术。洁净室设计技术。空气品质的保障。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生理解空气净化的标准，大气尘尘粒特性和含尘量。过滤器机理与特性，洁净室设计技术， 空气品质的保障。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）空气净化的标准，大气尘尘粒特性和含尘量。过滤器机理与特性，过滤器检验与分类，常用过滤器，空气除臭，空气离子化。

（2）洁净室技术

（3）空气品质

- 2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

深刻理解空气净化的标准，大气尘尘粒特性和含尘量。过滤器机理与特性，洁净室设计技术， 空气品质的保障。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第59-60学时

- 第七章 空调系统的消声、防振与空调建筑的防火排烟

- 第一节　噪声及其物理量度
　第二节　噪声的主观评价和室内噪声标准
　第三节　空调系统的噪声源
　第四节　空调系统中噪声的自然衰减

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：消声原理和消声器应用，空调装置的减振原理与方法。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生理解噪声的主观评价，噪声的度量。消声原理和消声器应用，空调装置的减振原理与方法。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）噪声及其物理量度。噪声的主观评价和室内允许噪声标准。空调系统的噪声源。

（2）空调系统噪声自然衰减。消声量确定。消声原理和消声器应用。

（3）空调装置的减振。

- 2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

深刻理解噪声的主观评价，噪声的度量。消声原理和消声器应用，空调装置的减振原理与方法。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第61-62学时

- 空调系统的消声、防振

- 第五节　消声器消声量的确定
　第六节　消声器的种类和应用
　第七节　空调装置的防振

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：消声原理和消声器应用，空调装置的减振原理与方法。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生理解噪声的主观评价，噪声的度量。消声原理和消声器应用，空调装置的减振原理与方法。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

（1）噪声及其物理量度。噪声的主观评价和室内允许噪声标准。空调系统的噪声源。

（2）空调系统噪声自然衰减。消声量确定。消声原理和消声器应用。

（3）空调装置的减振。

- 2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

深刻理解噪声的主观评价，噪声的度量。消声原理和消声器应用，空调装置的减振原理与方法。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占4%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 4% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 6% |  |

第63-64学时

- 第八章 空调系统的测定与调整

1.课前准备

- (1)加强课程的网络资源库建设；

- (2)熟悉课程的讲授内容和方式；

- (3)收集本次教学活动中拟采用的案例的建设背景及过程资料；

- (4)准备本次课程教学中用到的示例图纸、模型、教具。

1.1课外学习评价

对于要求课外实践的内容如：观察自己所在的教室以及周边环境，有哪些污染源，如何治理；对于要求复习的内容主要以课程论文、在线测试的方式检查；对于要求课前预习的内容主要以在线测试的方式检查预习效果。

1.2教学方案设计

(1)回顾上次课程的主要内容；

(2)本次课程的重点和难点：温度、相对湿度、太阳辐射、风量、冷量测量方法。系统风量、水量分配调试技术。

(3)教学手段主要是借助PPT和讲义完成教学内容；

(4)可以以历年学生的毕业设计为例进行介绍；

(5)明确教学目标和考核要点；

(6)要求学生课下完成指定的读物内容和线上线下作业。

2.课内教学

2.1课堂导入

在本次课之前，要先让学生掌握空调系统与室内各项参数的测量技术。系统风量、水量分配调试技术。

2.2 教学内容

主要教学内容有：

空调系统与室内各项参数的测量与调整。

- 2.3 教学方法：

讲授+启发式

2.4课内小结：

掌握空调系统与室内各项参数的测量技术。系统风量、水量分配调试技术。对课堂上积极回答问题的学生提出表扬，同时反思本次课堂的组织管理上有无遗憾的地方，最后要求学生预习下次课的主要内容。

3.课后巩固与拓展

(1)老师可以提供历年学生的毕业设计，以便学生课下学习；

(2)学生观察自己所在的宿舍楼，判断属于哪种系统热源；

(3)预习下节课的主要内容；

- (4)阅读柳孝图.建筑物理.建筑工业出版社。

4.单元（章）考核与评价

本部分内容的考核为期末测试（占2%），兼顾过程性评价(占2%)，过程性评价的方式为课堂提问、课下作业。

考核方式与权重比例列表

| 考核方式 | 评价权重 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在线测试 | 2% | 要求学生课课堂内完成 |
| 期末测试 | 2% | 要求教师要明确考核知识点，学生能综合运用 |
| 合计 | 4% |  |

四、考核评价与权重比例

| 章节 |  | 知识 | 能力 | 素质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供热工程 | 第一章 | 1% | 2% | 1% |
|  | 第二章 | 1% | 2% | 1% |
|  | 第三章 | 2% | 1% | 1% |
|  | 第四章 | 2% | 1% | 2% |
|  | 第五章 | 2% | 1% | 2% |
|  | 第六章 | 2% | 1% | 1% |
|  | 第七章 | 2% | 1% | 2% |
|  | 第八章 | 2% | 2% | 1% |
|  | 第九章 | 1% | 1% | 1% |
|  | 第十章 | 1% | 2% | 1% |
|  | 第十一章 | 1% | 1% | 2% |
|  | 第十二章 | 2% | 1% | 1% |
| 空气调节 | 第一章 | 1% | 2% | 1% |
|  | 第二章 | 1% | 1% | 2% |
|  | 第三章 | 2% | 1% | 2% |
|  | 第四章 | 1% | 2% | 2% |
|  | 第五章 | 2% | 2% | 1% |
|  | 第六章 | 2% | 1% | 2% |
|  | 第七章 | 1% | 2% | 1% |
|  | 第八章 | 2% | 1% | 1% |
|  | 第九章 | 1% | 1% | 1% |
|  | 合计 | 32% | 29% | 29% |

执笔：（执笔人签字）

审定：（教研室主任签字）       （教学分委员会主任委员签字）：